**Объявление № 16 о проведении закупа МИ способом запроса ценовых предложений по лотом № 1-19**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Районная больница района Магжана Жумабаева»коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК,СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.70 главы 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу (тенге)** | **Сумма** | **Сроки и условия поставки** | **Место поставки** |
| 1 | Перификс 401 игла Туохи 1,3 х 80 мм G18х 31/4, для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 0,85х 1000 mm (20G) | шт | 10 | 9 185,00 | 91 850,00 | Поставка осуществляется после подписание договора, непосредственно в помещение аптеки. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. При поставке товара присутствия представителя поставщика обязательно | СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека) |
| 2 | Spinocan спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции. Спинальная игла Spinocan размером **22G x 3"(0.7 х 75 мм)**  Тонкостенная игла со срезом Квинке;  Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена;  Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 100 | 1 800,00 | 180 000,00 |
| 3 | Spinocan спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции. Спинальная игла Spinocan размером **25G x 3"(0.53 х 75 мм)**  Тонкостенная игла со срезом Квинке;  Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена;  Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 50 | 1 800,00 | 90 000,00 |
| 4 | Spinocan спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции. Спинальная игла Spinocan размером **27Gх3 (0.42 х 88 мм)**  Тонкостенная игла со срезом Квинке;  Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена;  Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения. | шт | 25 | 1 800,00 | 45 000,00 |
| 5 | Плеврокан А пункциональная игла 3,35\*78 мм | шт | 5 | 21 000,00 | 105 000,00 |
| 6 | ЭКГ электроды взрослые одноразовые 50х48х1мм | шт | 250 | 50,00 | 12 500,00 |
| 7 | Трахеостомическая трубка с манжетой 7 | шт | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 8 | Трахеостомическая трубка с манжетой 7,5 | шт | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 9 | Трахеостомическая трубка с манжетой 8 | шт | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 10 | Трахеостомическая трубка с манжетой 8,5 | шт | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |
| 11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)2.0 | шт | 15 | 582,20 | 8 733,00 |
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)3.0 | шт | 20 | 582,20 | 11 644,00 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)3.5 | шт | 15 | 582,20 | 8 733,00 |
| 14 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD) 4.0 | шт | 10 | 582,20 | 5 822,00 |
| 15 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)4.5 | шт | 10 | 582,20 | 5 822,00 |
| 16 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)5.0 | шт | 10 | 582,20 | 5 822,00 |
| 17 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)6.0 | шт | 10 | 582,20 | 5 822,00 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)7.0 | шт | 10 | 582,20 | 5 822,00 |
| 19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)7.5 | шт | 30 | 582,20 | 17 466,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 700 036,00 |

Согласно п. 75 главы 3, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, предоставляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Ценовое предложение, а также документы установленные п.11настоящих Правил. Конверт предоставляется по адресу заказчика: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8,здание приемного покоя, 2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок) и содержит слова «Закуп способом запроса ценовых предложений, с пометкой на номер объявления, по лоту\_\_\_\_\_\_ и не вскрывать до «\_\_\_» (указывается дата и время вскрытия конвертов, в рабочие дни, указанных в объявлении)

Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:

- начало предоставления ценовых предложений – с 17 ч. 00 мин 01.04.2024г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 17 ч. 00 мин 08.04.2024г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться17 ч.15 мин. 08.04.2024г., по следующему адресу: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8, здание приемного покоя,2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями, регистрация присутствующих представителей производиться в кабинете( отдел государственных закупок).

Срок и условия оплаты:расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 31) 2-81-34 аптека, Эл.адрес: apt62@bk.ru