Объявление № 21

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8.

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской техники | Ед.измер. | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Ингалятор компрессорный | шт | Компрессорный ингалятор, предназначен для лечения различных респираторных заболеваний путем вдыхания специальных лекарственных средств. Работает по классической технологии продавливания через узкое отверстие с дефлектором в камере, которое содержит лекарственное средство, мощного потока воздуха, нагнетаемого компрессором, что приводит к образованию мелкодисперсной смеси. Однако, прибор обладает уникальными техническими преимуществами:   * -Специальной конструкцией камеры * -Технологией виртуальных клапанов  Технические характеристики:  * Наименование: Ингалятор компрессорный * Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да * Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет * Длина воздуховодной трубки: 207 см * Средний размер частиц: 3,0 мкм * Аэрозоль % < 5 мкм: 76% * Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл * Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл * Остаточный объем лекарства: 0,7 мл * Производительность (выход аэрозоля): 0,4 мл/мин * Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) * Скорость подачи аэрозоля: 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF) * Уровень шума: 60 дБ * Ручка для переноски: Нет * Работа от аккумулятора: Нет * Работа от сети: Да * Режим работы: длительное, непрерывное * Размеры прибора: не более 103 X 170 X 182 мм. (только компрессор) * Вес прибора: не более1,9 кг (только компрессор) * Особенности: встроенный вентилятор * Сертификация в соответствии с Европейским стандартом: Да  Комплектация:  * Компрессор небулайзера * Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см) * Загубник * Насадка для носа * Маска для взрослых (ПВХ) * Маска для детей (ПВХ) * Комплект воздушных фильтров * Сумка для хранения и переноски * Руководство по эксплуатации * Гарантийный срок, не менее 24 месяцев. * Срок поставки-15 календарных дней | 1 | 18 458,60тг | 18 458,60тг |
| 2 | Индивидуальный компрессорный ингалятор | шт | Назначение Ингалятор предназначен для проведения аэрозольтерапии. Рекомендуется для профилактического и лечебного использования. Функциональные особенности  * Малошумный и быстрый * Средний размер частиц аэрозоля: 4,48 мкм (Распылитель) * Расход лекарства: 0,30 мл/мин * Мин.объем лекарственного препарата- 2 мл * Гарантия 24 месяца. * Макс.объем- 8 мл * Время непрерывной работы: 60 мин * Вес- не более1,2 кг * Габаритные размеры: не более16,8\* 17,2\* 10,7 см  Комплектация  * Ингалятор * Шнур электропитания * Распылитель - 1 шт. * Загубник- 1 шт. * Маска взрослая- 1 шт. * Маска детская- 1 шт. * Трубка соединительная-1 шт. * Входной фильтр-1 шт. * Паспорт * Инструкция * Гарантийный талон-24месяца * Срок поставки-15 календарных дней | 2 | 28 600,00 | 57 200,00тг |
|  | Итого |  |  | 3 |  | 75 658,60тг |

Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 108 Правил.

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 14 ч. 00 мин 11.12.2017г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 14 ч. 00 мин 18.12.2017г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 14ч. 00 мин. 18.12.2017г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:15 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru