**Протокол № 19**

**об итогах закупок**

г. Булаево 13 октября 2017 года

1. Заказчик/организатор закупок: КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул.Мира 8,провел закуп способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

Технические условия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лс(международное непатентованное название) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Кол-во,объем | Предельная цена за 1 ед (тенге) | сумма по каждому наименованию(тенге) |
| 1 | Бинт эластичный | Бинт эластичный 10см х5м | Штуки | 10 | 656,05 | 6 560,50 |
| 2 | Калоприемник взрослый | Калоприемник однокомпонентный,дренируемый, непрозрачный с отверстием 10-70 мм | Штуки | 20 | 1207,50 | 24 150,00 |
| 3 | Калоприемник | Калоприемник многоразовый | Штуки | 3 | 5500 | 16 500,00 |
| 4 | Мочеприемник | Мочеприемник прикроватный 2л | Штук | 30 | 260 | 7 800,00 |
| 5 | Мочеприемник | Мочеприемник прикроватный 1,5л | Штук | 30 | 260 | 7 800,00 |
| 6 | Кетгут простой | Кетгут простой usp 3/0 метрич.3, l-75см c иглой hr-25 | Штук | 40 | 570 | 22 800,00 |
| 7 | Кетгут простой | Кетгут простой usp 5/0 метрич.5, l-75см c иглой hr-25 | Штук | 40 | 670 | 26 800,00 |
| 8 | Кетгут простой | Кетгут простой usp 25/0 метрич.3,5см 75 см hr-30 №25 | Штук | 40 | 596 | 23 840,00 |
| 9 | Лавсан плетеный | Лавсан плетеный usp 0 метрич.3,5 l-75см с игл hr-30 №20 | Упаковка | 5 | 6 500 | 32 500,00 |
| 10 | Зонд энтерального питания | Зонд энтерального питания 85 см №12 | Штук | 10 | 85,50 | 855,00 |
| 11 | Зонд энтерального питания | Зонд энтерального питания 85 см №14 | Штук | 10 | 85,50 | 855,00 |
| 12 | Зонд энтерального питания | Зонд энтерального питания 85 см №16 | Штук | 10 | 85,50 | 855,00 |
| 13 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №18 закрытого типа длинна 100см | Штука | 10 | 330,59 | 3 305,90 |
| 14 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №20 закрытого типа длинна 100см | Штука | 10 | 325,40 | 3 254,00 |
| 15 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №22 закрытого типа длинна 100см | Штука | 10 | 325,40 | 3 254,00 |
| 16 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №24 закрытого типа длинна 100см | Штука | 10 | 325,40 | 3 254,00 |
| 17 | Зонд шайковского | Зонд шайковского длинна 3м | Штука | 2 | 3200 | 6 400,00 |
| 18 | Канюля назальная кислородная педиатрическая | Канюля назальная кислородная педиатрическая длинна 2100мм | Штука | 5 | 720 | 3 600,00 |
| 19 | Трахеостомическая трубка(носоглоточный воздуховод) | Трахеостомическая трубка(носоглоточный воздуховод) №7,5х10 | Штука | 10 | 1270 | 12 700,00 |
| 20 | Трахеостомическая трубка(носоглоточный воздуховод) | Трахеостомическая трубка(носоглоточный воздуховод) №8,0х10,7 | Штука | 10 | 1345 | 13 450,00 |
| 21 | Зонд желудочный | Зонд желудочный 110см ch/fr26 ref0121-01-26 | Штука | 10 | 150 | 1 500,00 |
| 22 | Зонд желудочный | Зонд желудочный длинна 1000мм размер 25 ch ref56-2500 | Штука | 10 | 150 | 1 500,00 |
| 23 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №10f-100см | Штука | 10 | 150 | 1 500,00 |
| 24 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №16f-100см | Штука | 10 | 150 | 1 500,00 |
| 25 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №18f-100см | Штука | 10 | 150 | 1 500,00 |
| 26 | Зонд желудочный | Зонд желудочный №20f-100см | Штука | 10 | 150 | 1 500,00 |
| 27 | Катетер аспирационный | Катетер аспирационный илеостомический №21f длинна 300см для аспирации кишечного содержимого | Штука | 1 | 3200 | 3 200,00 |
| 28 | Вазофикс | Вазофикс №18 | Штука | 100 | 352,10 | 35 210,00 |
| 29 | Катетер | Катетер для санации интубационной трубки(тип с)20f -100см | Штука | 20 | 87 | 1 740,00 |
| 30 | Катетер | Катетер для санации интубационной трубки(тип с)220f -100см толстый | Штука | 20 | 87 | 1 740,00 |
| 31 | Кружка эсмарха | Кружка эсмарха(резиновая)3л оснащенная резиновой трубкой до 2-х метров | Штука | 1 | 830 | 830,00 |
| 32 | Оригинальный шприц перфузор с иглой 50мл | Стандарт с аспирационной иглой 8728810f | Штук | 10 | 628 | 6 280,00 |
| 33 | Спинокан | Спинокан g 25 x 4",3/4 0.5x120 мм спинномозговая игла со срезом | Штуки | 10 | 1020 | 10 200,00 |
| 34 | Спинокан | Спинокан g 22 x 3", 1/2  0.5x 88 мм спинномозговая игла со срезом | Штуки | 10 | 1020 | 10 200,00 |
| 35 | Спинокан | Спинокан g 22 x 4", 3/4 0,5х120мм  Спинномозговая игла со срезом | Штуки | 10 | 1020 | 10 200,00 |
| 36 | Perican (перикан) | 1.3х80мм 18 gх3 ¼ со срезом туохи | Штуки | 10 | 1550 | 15 500,00 |
| 37 | Perican (перикан) | Perican (перикан) 20g срезом туохи | Штуки | 10 | 1600 | 16 000,00 |
| 38 | Perican (перикан) | Perican (перикан) 22 g срезом туохи | Штуки | 10 | 1700 | 17 000,00 |
| 39 | Гепарин | Раствор для инъекций, 5000 ме/мл, 5 мл | Флакон | 50 | 383,09 | 19 154,50 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 376 787,90 |

2. Сумма, выделенная для проведения закупок – 376 787 тенге 90 тиын

(триста семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят семь тенге 90 тиын .

3. Обоснования применения данного способа – в соответствии с подпунктом 2 пункта 114 главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года №1729 (далее Правила),протокол № 18 от 28.09.2017г закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся.

4. Организатор закупок способом из одного источника

**РЕШИЛ:**

* признать закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП, проведенный КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»    несостоявшимся по лотам:
* 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 (отсутствие ответа в установленный срок, отказ от участия в закупе).

**И/о главного врача**

**КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева»** **КГУ**

**«УЗ акимата СКО»: Амрин С.О.**