Объявление № 15

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8.

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской техники | Ед.измер. | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Принтер для прибора предназначенного для контроля выдыхаемого воздуха на алкоголь | шт | Характеристики принтера Прибор для контроля выдыхаемого воздуха на алкоголь ( предназначен для определения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе),  комплектуется внешним специальным принтером для протоколирования результатов измерений. Печать протокола производится на термобумаге шириной 57 мм. Питание принтера осуществляется от 4 щелочных батарей питания или перезаряжаемых NiMH-аккумуляторов типа АА. Подзарядка аккумуляторов может производиться внутри принтера при помощи адаптера от сети 220В или адаптера от бортовой сети автомобиля 12 В.  **Тип датчика-** **Электрохимический**  **Продувание-** **С мундштуком, без мундштука**  **Индикация-** **Полнотекстовый графический дисплей**  **Диапазон измерений-** **0,00—0,20 мг/л**  **Диапазон показаний-** **0,00—2,50 мг/л**  **Пределы доп. погрешности-** **±0,02 мг/л в диапазоне 0,00—0,20 мг/л** **±10% в диапазоне 0,20—2,00 мг/л**  **Дискретность шкалы-** **0,01**  **Время подготовки-** **К первому тесту  6 - 20 сек, к повторному 20 - 120 сек, зависит от температуры и концентрации алкоголя**  **Время установки показаний-** **До 30 сек**  **Рабочая температура-** **От -5°С до 50°С**  **Температура хранения-** **От -40°С до 70°С**  **Питание-** **Щелочные батарейки или аккумуляторы (тип АА) — 2 шт., зарядка от сети**  **Число тестов без подзарядки-** **До 1500 измерений**  **Память-** **1500 измерений**  **Счетчик тестов-** **Да**  **Комплектация**  **Заряженные батареи(типАА)-4шт**  **Бумага-2рулона**  **адаптер от сети 220 В-1шт**  **адаптер от сети 12 В-1шт**  **ремешок наручный-1шт**  **инструкция по эксплуатации** на 2-х языках - русском и казахском) -1шт  **паспорт с отметкой о первичной поверке (свидетельство о поверке)**  прибор предназначенный для контроля выдыхаемого воздуха на алкоголь **подключен к мобильному принтеру-** **Есть, беспроводной оптический интерфейс**  **Межкалибровочный интервал-** **1 раз в год**  **Межповерочный интервал-** **1 раз в год**  **Размеры-** **65х147х39 мм**  **Вес-** **260 г**  **Средняя наработка на отказ-** **16 000 часов**  **Срок службы прибора-** **6 лет**  **Срок службы сенсора-** **2 года, сенсор несменный**  Вместе с оборудованием предоставление сертификатов:  -сертификат происхождения  -сертификат качества  -сертификат о внесении в реестр средств измерения РК  -сертификат о первичной проверке  **Гарантия-** **12 месяцев**  Срок поставки-30 календарных дней | 1 | 190 000,00 | 190 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 190 000,00 |

Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 106 Правил.

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 12 ч. 00 мин 24.11.2017г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 00 мин 04.12.2017г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 12 ч. 00 мин. 04.12.2017г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:30 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru