**Протокол № 33**

**об итогах закупок**

г. Булаево 25 декабря 2017 года

1. Заказчик/организатор закупок: КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул.Мира 8,провел закуп способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

Краткое описание товаров и цена закупаемых товаров:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской техники | Ед.измер. | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| Ингалятор компрессорный | шт | Компрессорный ингалятор, предназначен для лечения различных респираторных заболеваний путем вдыхания специальных лекарственных средств. Работает по классической технологии продавливания через узкое отверстие с дефлектором в камере, которое содержит лекарственное средство, мощного потока воздуха, нагнетаемого компрессором, что приводит к образованию мелкодисперсной смеси. Однако, прибор обладает уникальными техническими преимуществами:  ·         -Специальной конструкцией камеры  ·         -Технологией виртуальных клапанов  **Технические характеристики:**  ·         Наименование: Ингалятор компрессорный  ·         Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да  ·         Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет  ·         Длина воздуховодной трубки: 207 см  ·         Средний размер частиц: 3,0 мкм  ·         Аэрозоль % < 5 мкм: 76%  ·         Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл  ·         Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл  ·         Остаточный объем лекарства: 0,7 мл  ·         Производительность (выход аэрозоля): 0,4 мл/мин  ·         Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF)  ·         Скорость подачи аэрозоля: 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF)  ·         Уровень шума: 60 дБ  ·         Ручка для переноски: Нет  ·         Работа от аккумулятора: Нет  ·         Работа от сети: Да  ·         Режим работы: длительное, непрерывное  ·         Размеры прибора: не более 103 X 170 X 182 мм. (только компрессор)  ·         Вес прибора: не более1,9 кг (только компрессор)  ·         Особенности: встроенный вентилятор  ·         Сертификация в соответствии с Европейским стандартом: Да  **Комплектация:**  ·         Компрессор небулайзера  ·         Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см)  ·         Загубник  ·         Насадка для носа  ·         Маска для взрослых (ПВХ)  ·         Маска для детей (ПВХ)  ·         Комплект воздушных фильтров  ·         Сумка для хранения и переноски  ·         Руководство по эксплуатации  ·         Гарантийный срок, не менее 24 месяцев.  ·         Срок поставки-15 календарных дней | 1 | 18 458,60тг | 18 458,60тг |
| Индивидуальный компрессорный ингалятор | шт | **Назначение**  Ингалятор предназначен для проведения аэрозольтерапии. Рекомендуется для профилактического и лечебного использования.  **Функциональные особенности**  · Малошумный и быстрый  ·Средний размер частиц аэрозоля: 4,48 мкм (Распылитель)  ·Расход лекарства: 0,30 мл/мин  · Мин.объем лекарственного препарата- 2 мл  · Гарантия 24 месяца.  ·Макс.объем- 8 мл  ·Время непрерывной работы: 60 мин  · Вес- не более1,2 кг  · Габаритные размеры: не более16,8\* 17,2\* 10,7 см  **Комплектация**  · Ингалятор  ·Шнур электропитания  · Распылитель - 1 шт.  ·Загубник- 1 шт.  · Маска взрослая- 1 шт.  ·Маска детская- 1 шт.  · Трубка соединительная-1 шт.  · Входной фильтр-1 шт.  · Паспорт  · Инструкция  · Гарантийный талон-24месяца  ·Срок поставки-15 календарных дней | 2 | 28 600,00 | 57 200,00тг |
| Итого |  |  | 3 |  | 75 658,60тг |

2. Обоснования применения данного способа – в соответствии с подпунктом 2 пункта 116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года №1729 (далее Правила),закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся протокол № 31 от 20.12.2017г.

3. наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора:

-ТОО «РЕАМОЛ-СК» РК,150006,г.Петропавловск ул.Смирнова,60 на сумму 75 658,60тенге (семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге,60 тиын).

4.Поставщики:

-ТОО «РЕАМОЛ-СК» РК,150006,г.Петропавловск ул.Смирнова,60,

соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным главами 3 и 4 Правил. Ценовые предложения представлены в соответствии с Правилами. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых изделий медицинского назначения требованиям Правил, представлены.

5. Организатор закупок способом из одного источника

**РЕШИЛ:**

1) Закупить у поставщика –ТОО «РЕАМОЛ-СК» РК,150006,г.Петропавловск ул.Смирнова,60.

- Краткое описание товаров и цена закупаемых товаров:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской техники | Ед.измер. | Характеристика | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| Ингалятор компрессорный | шт | Компрессорный ингалятор, предназначен для лечения различных респираторных заболеваний путем вдыхания специальных лекарственных средств. Работает по классической технологии продавливания через узкое отверстие с дефлектором в камере, которое содержит лекарственное средство, мощного потока воздуха, нагнетаемого компрессором, что приводит к образованию мелкодисперсной смеси. Однако, прибор обладает уникальными техническими преимуществами:  ·         -Специальной конструкцией камеры  ·         -Технологией виртуальных клапанов  **Технические характеристики:**  ·         Наименование: Ингалятор компрессорный  ·         Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да  ·         Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет  ·         Длина воздуховодной трубки: 207 см  ·         Средний размер частиц: 3,0 мкм  ·         Аэрозоль % < 5 мкм: 76%  ·         Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл  ·         Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл  ·         Остаточный объем лекарства: 0,7 мл  ·         Производительность (выход аэрозоля): 0,4 мл/мин  ·         Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF)  ·         Скорость подачи аэрозоля: 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF)  ·         Уровень шума: 60 дБ  ·         Ручка для переноски: Нет  ·         Работа от аккумулятора: Нет  ·         Работа от сети: Да  ·         Режим работы: длительное, непрерывное  ·         Размеры прибора: не более 103 X 170 X 182 мм. (только компрессор)  ·         Вес прибора: не более1,9 кг (только компрессор)  ·         Особенности: встроенный вентилятор  ·         Сертификация в соответствии с Европейским стандартом: Да  **Комплектация:**  ·         Компрессор небулайзера  ·         Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см)  ·         Загубник  ·         Насадка для носа  ·         Маска для взрослых (ПВХ)  ·         Маска для детей (ПВХ)  ·         Комплект воздушных фильтров  ·         Сумка для хранения и переноски  ·         Руководство по эксплуатации  ·         Гарантийный срок, не менее 24 месяцев.  ·         Срок поставки-15 календарных дней | 1 | 18 458,60тг | 18 458,60тг |
| Индивидуальный компрессорный ингалятор | шт | **Назначение**  Ингалятор предназначен для проведения аэрозольтерапии. Рекомендуется для профилактического и лечебного использования.  **Функциональные особенности**  · Малошумный и быстрый  ·Средний размер частиц аэрозоля: 4,48 мкм (Распылитель)  ·Расход лекарства: 0,30 мл/мин  · Мин.объем лекарственного препарата- 2 мл  · Гарантия 24 месяца.  ·Макс.объем- 8 мл  ·Время непрерывной работы: 60 мин  · Вес- не более1,2 кг  · Габаритные размеры: не более16,8\* 17,2\* 10,7 см  **Комплектация**  · Ингалятор  ·Шнур электропитания  · Распылитель - 1 шт.  ·Загубник- 1 шт.  · Маска взрослая- 1 шт.  ·Маска детская- 1 шт.  · Трубка соединительная-1 шт.  · Входной фильтр-1 шт.  · Паспорт  · Инструкция  · Гарантийный талон-24месяца  ·Срок поставки-15 календарных дней | 2 | 28 600,00 | 57 200,00тг |
| Итого |  |  | 3 |  | 75 658,60тг |

2) Заказчику/организатору закупок: КГП на ПХВ «ЦРБ Района Магжана Жумабаева заключить договор о закупках: с

-ТОО «РЕАМОЛ-СК» РК,150006,г.Петропавловск ул.Смирнова,60 на сумму 75 658,60тенге (семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге,60 тиын).

**И/о главного врача**

**КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева» КГУ**

**«УЗ акимата СКО»: Амрин С.О.**