**Протокол № 14**

**об итогах закупок**

г. Булаево 19 марта 2018 года

1. Заказчик/организатор закупок: КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул.Мира 8,провел закуп способом из одного источника по несостоявшимся закупкам.

Технические условия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/п | Наименование  медицинской  Техники | | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | **Алкотестер Драгер 5510,** предназначен для определения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. | Улучшенный электрохимический датчик обеспечивает более быстрое и точное измерение, внесен в реестр средств измерений. Тип прибора портативный цифровой анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе. Тип датчика (сенсора) электрохимический дисплей графический, монохромный индикация результатов цифровая, три разряда дополнительная индикация звуковые предупреждающие сигналы. Масса изделия- не более 195грамм. Габаритные размеры вхшхг, не менее 142 х 75 x 36мм. Длительность подготовки к первому тесту не более 6 сек с отключенной функцией автоматического контроля отсутствия этанола в окружающем воздухе.режим проведения теста 1. Измерительный режим – с выдохом через одноразовый мундштук и автоматическим отбором пробы 2. Скрининговый режим – выдох без применения мундштуков с ручным отбором пробы 3. Ручной режим – с выдохом через одноразовый мундштук и ручным отбором отображение результатов 1. Измерительный режим – трехразрядное число 2. Скрининговый режим – текстовое сообщение в виде «алкоголь» или «нет алкоголя» 3. Ручной режим - трехразрядное число длительность продувания 4 сек память- тестов 10 тестов, без указания даты и времени проведения теста. Питание прибора щелочные батареи питания типа аа или перезаряжаемые. Рабочее напряжение 3,0 в постоянного тока (батарейки) или 2,4 в постоянного тока (аккумуляторы). Число тестов при полностью заряженном аккумуляторе, не менее 1500 зарядка аккумуляторов в автономном зарядном устройстве.  **Комплектация прибора:**  Прибор для контроля выдыхаемого воздуха на алкоголь-1шт  Аккумуляторная батарея -2 шт.  Зарядное устройство -1 шт.  Мундштук упаковка 100шт-1уп  Руководство по эксплуатации на 2-х языках - русском и казахском) -1  Срок гарантийного обслуживания- 12месяцев.  Вместе с оборудованием предоставление сертификатов:  -сертификат происхождения  -сертификат качества  -сертификат о внесении в реестр средств измерения рк  -сертификат о первичной проверке  Срок поставки-15 рабочих дней | Шт | 1 | 198 500,00 | 198 500,00 |
|  | Итого |  |  | 1 |  | 198 500,00 |

2. Сумма, выделенная для проведения закупок – 198 500 тенге 00 тиын

(сто девяносто восемь тысяч пятьсот тенге 00 тиын) .

3. Обоснования применения данного способа – в соответствии с подпунктом 2 пункта 116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года №1729 (далее Правила),протокол № 13 от 13.03.2018г закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся.

4. Организатор закупок способом из одного источника

**РЕШИЛ:**

* признать закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП, проведенный КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»     состоявшимся по лотам:№1.

5.Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора: ТОО «ИП VEL Эбель Валерий Александрович» местонахождение: Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.1 Мая,д.385/1,оф.27,на сумму 198 500,00тенге(сто девяносто восемь тысяч пятьсот тенге,00тиын).

ТОО «ИП VEL Эбель Валерий Александрович» соответствует квалификационным требованиям, установленным главами 3и 4настоящих Правил.

**И/о главного врача**

**КГП на ПХВ «ЦРБ района Магжана Жумабаева»** **КГУ**

**«УЗ акимата СКО»: Амрин С.О.**