Объявление №23

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8.

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  медицинской  техники | | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | Счётчик лейкоцитарной формулы крови предназначен для подсчета количества клеток и определения лейкоцитарной формулы крови при микроскопическом анализе. С помощью счётчика можно также производить счёт ретикулоцитов в окрашенных мазках и тромбоцитов по Фонио.   * Прибор обеспечивает подсчет по девяти каналам форменных элементов крови девяти различных типов: миелоциты, метамиелоциты (юные), палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, патологические элементы, а также накопление суммарного результата по всем девяти каналам; * подсчет производится нажатием клавиш, каждая из которых имеет обозначение клетки, соответствующей визуально наблюдаемой под микроскопом, и значение, равное количеству сосчитанных клеток, в каждый момент времени может быть считано с экрана счетчика.   **Прибор обеспечивает звуковое сопровождение:**   * при нажатии на любую клавишу раздается короткий звуковой сигнал; * при достижении суммарного числа клеток равного или кратного 100 раздается длинный звуковой сигнал (около 2 с), на время действия которого счет по всем каналам блокируется; * при блокировке от случайного нажатия двух клавиш одновременно раздается звуковой сигнал низкого тона.   **Особенности счетчика:**   * расположение клавиш ввода в один ряд; * отображение на экране счетчика результатов счета сразу по всем каналам, включая суммарный, в сочетании с яркими светодиодными индикаторами обеспечивает четкое считывание информации и экспресс-оценку лейкоформулы; * использование выносного блока питания позволяет подвести к корпусу счетчика только низковольтное напряжение 9 В.  |  |  | | --- | --- | | кол-во каналов счета | Не менее 9 | | число каналов индикации | Не менее 10 | | число знаков индикации | Не менее 23 | | число подсчитываемых клеток | Не менее 999 | | напряжение питания, В/Гц | 220/50 | | потребляемая мощность, ВА | 6 | | габаритные размеры, мм | Не менее 265х105х70 | | масса, кг | Не менее 0,6 |   Счетчик занесен в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники .  Гарантия – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.  Зарегистрирован и разрешен в Республике Казахстан.  Поставка оборудования 15 календарных дней с момента подписания договора. | шт | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  | Итого |  |  | 1 |  | 80 000,00тнг |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 15 ч. 00 мин 26.04.2018г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 15 ч. 00 мин 03.05.2018г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 15 ч. 10 мин. 03.05.2018г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:15 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**8-705-500-28-16** Ольга

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru