Объявление № 45

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинской техники для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8.

Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  медицинской  техники | | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа |
| 1 | Пульсоксиметр мониторного типа | * индикаторы; * SpO2 (сатурация О2); * ЧП, индикатор наполнения пульса; * аккумулятор. * **Канал Пульсоксиметрии:** * регистрация цифровых значений частоты пульса, SpO2, уровня перфузии, пороги тревог; * удобный, надежный и экономичный мониторинг пульсоксиметрии для взрослых, детей и новорожденных; * технология обеспечения устойчивости к артефактам и помехам; * защита от электрохирургических инструментов; * установка времени усреднения показаний пользователем. * **Тревоги:** * аудиовизуальная система тревог; * регулируемые пороги тревог по SpO2 и ЧСС; * предупреждения: «датчик сброшен», " датчик неисправен», «слабый пульс»; * отключение сигнала тревоги или снижение уровня звука; * наличие световой индикации наполнения пульса и звуковой сигнализации частоты пульса. * **Пользовательский интерфейс:** * отображение SpO2 и частоты пульса; * отображение амплитуды пульса; * звуковая индикация частоты пульса; * звуковая индикация частоты пульса — 10 уровней регулировки громкости; * комбинированный световой и звуковой сигнал тревоги; * регулируемый уровень порогов тревоги — от минимального до максимального пределов измерений; * кнопочные переключатели режимов работы; * режим работы с неонатальными пациентами. * **Система питания:** * прибор работает от сети переменного тока 220 В — 50 Гц; * прибор может работать от встроенного аккумулятора, или от бортовой сети автомобиля; * заряд встроенного аккумулятора производится автоматически при включении прибора в сеть.   Зарегистрирован и разрешен в Республике Казахстан.  Гарантийный период 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.  Срок поставки: 15календарных дней | шт | 1 | 264 600,00 | 264 600,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 264 600,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 00 мин 28.11.2018г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 00 мин 05.12.2018г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 16 ч. 10 мин. 05.12.2018г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**8-705-500-28-16** Ольга