Объявление № 7

**КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Характеристика товаров** | **Кол-во**  **(ед.)** | **Цена за единицу(тг.)** | **Общая сумма(тг.)** |
| **1** | Индикаторные полоски | Тест-полоски для Уринерс на мочевой анализатор CL-50  №100 шт/уп | **100уп** | **9000** | **900 000,00** |
| **2** | Азур эозин по Романовскому для покраски мазков | Азур эозин по Романовскому для покраски мазков  1л | **10л** | **5000** | **50 000,00** |
| **3** | Техпластин тест №100 | Техпластин тест №100  для определения протомбинового времени | **6уп** | **13000** | **78 000,00** |
| **4** | Тех – фибриноген- тест №100 | Тех – фибриноген- тест №100  для системы оценки гемостаза | **6уп** | **20000** | **120 000,00** |
| **5** | Билирубин общего: Реагент1 1х250мл+Билирубин общий 1х15мл нитрит реагент +билирубин общий 1х3мл Калибратор | Билирубин общего: Реагент1 1х250мл+Билирубин общий 1х15мл нитрит реагент +билирубин общий 1х3мл Калибратор Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **3 набор** | **12000** | **36 000,00** |
| **6** | Белок общий: Реагент1х125мл+Стандарт 1х2мл | общего белка: Реагент1х125мл+Стандарт 1х2мл  Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **6 набор** | **11500** | **69 000,00** |
| **7** | АЛТ: Реагент1 1х100мл+Реагент2: 1х20мл | АЛТ: Реагент1 1х100мл+Реагент2: 1х20мл  Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **7 набор** | **9000** | **63 000,00** |
| **8** | АСТ: Реагент1 1х100мл+Реагент2: 1х20мл | АСТ: Реагент1 1х100мл+Реагент2: 1х20мл  Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **7 набор** | **12000** | **84 000,00** |
| **9** | Мочевина Реагент1 1\*125мл+ Реагент2 1\*25мл+ Стандарт 1\*2мл | Мочевина Реагент1 1\*125мл+ Реагент2 1\*25мл+ Стандарт 1\*2мл | **6 набор** | **12000** | **72 000,00** |
| **10** | креатенина (со стандартом): Пикриновая кислота 1х125мл + Буфер 1х125мл + Стандарт 1х2мл | креатенина (со стандартом): Пикриновая кислота 1х125мл + Буфер 1х125мл + Стандарт 1х2мл  Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **3 набор** | **11500** | **34 500,00** |
| **11** | Глюкоза оксидазная со стандартом 1х125мл реагент+1х5мл Стандарт глюкозы | Глюкоза оксидазная со стандартом 1х125мл реагент+1х5мл Стандарт глюкозы Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **7 набор** | **9000** | **63 000,00** |
| **12** | Натрий Реагент 1+1х125мл Реагент2+1х 6 мл Колор +1х5мл стандарт | Натрий Реагент 1+1х125мл Реагент2+1х 6 мл Колор +1х5мл стандарт Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **2 набор** | **12000** | **24 000,00** |
| **13** | Холестерина Реагент1\*125мл+ Стандарт1\*2мл | Холестерина Реагент1\*125мл+ Стандарт1\*2мл Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **7 набор** | **12000** | **84 000,00** |
| **14** | Амилаза 1х125мл реагент | Амилаза 1х125мл реагент Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **3 набора** | **46000** | **138 000,00** |
| **15** | Железо со стандартом для автоматических анализаторов 1x100мл буферный реагент + 1x10мл окрашивающий реагент + 1x5мл стандарт железа | Железо со стандартом для автоматических анализаторов 1x100мл буферный реагент + 1x10мл окрашивающий реагент + 1x5мл стандарт железа Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **1 набор** | **12000** | **12 000,00** |
| **16** | Промывочный раствор№2(концентрат)50мл для Анализатора биохимического BioChem FC200 автоматического | Промывочный раствор№1(концентрат) для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **1 набор** | **24000** | **24 000,00** |
| **17** | Калий реагент 1\*125мл+калибратор) для Анализатора биохимического BioChem FC200 автоматического | Калий реагент 1\*125мл+калибратор ) Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **2 набор** | **9000** | **18 000,00** |
| **18** | Из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: Сегменты фотометрических кювет (160шт/уп) | Из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: Сегменты фотометрических кювет (160шт/уп) Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **6 набор** | **64000** | **384 000,00** |
| **19** | Набор реагентов Химический мультикалибратор на аппарат  1\*5 мл | Набор реагентов Химический мультикалибратор на аппарат  1\*5 мл Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **1 набор** | **10000** | **10 000,00** |
| **20** | Набор реагентов Химический контроль 1\*5 мл level 1 1\*5 мл level 2 | Набор реагентов Химический контроль 1\*5 мл level 1 1\*5 мл level 2.Для биохимического анализатора Biochem FC-200(автомат) | **1 набор** | **10000** | **10 000,00** |
| **21** | Кюветы для ТS 400 | Кюветы для ТS 400 №700  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **1 уп** | **30000** | **30 000,00** |
| **22** | Стальные шарики на коагулометр ТS 400 | Стальные шарики на коагулометр ТS 400  № 1600  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **2 уп** | **65000** | **130 000,00** |
| **23** | Белок общий на полуавтомат | Белок на полуавтомат 100 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **10 набор** | **6800** | **68 000,00** |
| **24** | Белок общий на полуавтомат | Белок на полуавтомат 60 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **6 набор** | **6000** | **36 000,00** |
| **25** | креатинин на полуавтомат | креатинин на полуавтомат 100 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **16 набор** | **16000** | **256 000,00** |
| **26** | АЛТ на полуавтомат | АЛТ на полуавтомат 360 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **10 набор** | **12000** | **120 000,00** |
| **27** | АСТ на полуавтомат | АСТ на полуавтомат 360 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **10 набор** | **12000** | **120 000,00** |
| **28** | Билирубин на полуавтомат | Билирубин на полуавтомат 100опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **10 набор** | **22000** | **220 000,00** |
| **29** | Глюкоза оксохромная на полуавтомат | Глюкоза оксохромная на полуавтомат 250 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **10 набор** | **10000** | **100 000,00** |
| **30** | Холестерин на полуавтомат | Холестерин на полуавтомат 200 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **5 набор** | **11000** | **55 000,00** |
| **31** | Холестерин на полуавтомат | Холестерин на полуавтомат 60 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **6 набор** | **10000** | **60 000,00** |
| **32** | Мочевина на полуавтомат | Мочевина на полуавтомат 200 опред  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **7 набор** | **18000** | **126 000,00** |
| **33** | Тимоловая проба | Тимоловая проба 300  Для полуавтоматического биохим. Dialab DTN-410 | **2 набор** | **10000** | **20 000,00** |
| **34** | С реактивный белок | С реактивный белок Латексный метод  Ручной метод биохимия | **6 набор** | **6000** | **36 000,00** |
| **35** | Ревматойдный фактор | Ревматойдный фактор Латексный метод  Ручной метод биохимия | **6 набор** | **5000** | **30 000,00** |
| **36** | Изотонический разбавитель 20 л | Изотонический разбавитель 20 л  дилюент изотноический разбавитель 20 л, для гематологического аназалитора Micro CC-18 | **35 набор** | **33000** | **1 155 000,00** |
| **37** | лизирующий раствор 500мл | лизирующий раствор 500мл  лизирующий раствор 500мл для гематологического аназалитора Micro CC-18 | **25 набор** | **26000** | **650 000,00** |
| **38** | Ферментативный очиститель 1 л | Ферментативный очиститель 1 л  Ферментативный очиститель 1 л для гематологического аназалитора Micro CC-18 | **35 набор** | **22000** | **770 000,00** |
| **39** | Контрольна кровь Para 12EXTEND | Контрольна кровь Para 12EXTEND  Раствор срочной очистки 50мл для гематологического анализатора Micro CC-18 | **3 набор** | **55000** | **165 000,00** |
| **40** | Раствор срочной очистки 50 мл | Раствор срочной очистки 50 мл  Раствор срочной очистки 50 мл для гематологического аназалитора Micro CC-18 | **3 набор** | **23000** | **69 000,00** |
| **41** | Лимонно-кислый натрий | Лимонно-кислый натрий ХЧ  3-х замещенный для постановки СОЭ | **1 кг** | **5000** | **5 000,00** |
| **42** | Гемоглобин | Гемоглобин  набор реактивов для определения гемоглобина крови гемоглобинцианидным методом | **20 набор** | **4000** | **80 000,00** |
| **43** | Глицерин | Глицерин ХЧ  1,0кг для исследования кала на яйца глист | **2 кг** | **4000** | **8 000,00** |
| **44** | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное 100,0  50мл для просмотра мазков | **5 фл** | **1500** | **7 500,00** |
| **45** | Эозин метилиновый синий 1 л | Эозин метилиновый синий 1 л  краситель- фиксатор по Майн – Грюнвальду | **2 набор** | **2500** | **5 000,00** |
| **46** | набор реагентов для обнаружениях в фекалиях яиц гельминтов | набор реагентов для обнаружениях в фекалиях яиц гельминтов  для исследования кала на яйца глист | **5 набор** | **10000** | **50 000,00** |
| **47** | пентофан тест полоски | пентофан тест полоски  №100 для исследования мочи 5 показателей | **25 уп** | **9000** | **225 000,00** |
| **48** | Антиген кардиолипиновый | Антиген кардиолипиновый  для реакции микропреципитации | **10 набор** | **14000** | **140 000,00** |
| **49** | Вектоген B-HBs- антиген | Вектоген B-HBs- антиген  Вектоген B-HBs- антиген (комплект 3). Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность :0,05МЕ/мл Для Полуавтоматического иммуноферментного микропланшетного анализатора Immunnochem 2100 . Микролитический вибратор Immunnochem 2200. Микролитическое промывающее устройство Immunnochem 2600 | **25 набор** | **20000** | **500 000,00** |
| **50** | Бест анти-ВГС | Бест анти-ВГС (комплект 2) количество определений 12\*8  Для Полуавтоматического иммуноферментного микропланшетного анализатора Immunnochem 2100 . Микролитический вибратор Immunnochem 2200. Микролитическое промывающее устройство Immunnochem 2600 | **25 набор** | **20000** | **500 000,00** |
| **51** | Пробирки центрифужные | Пробирки центрифужные  с делением №100 | **7 уп** | **10000** | **70 000,00** |
| **52** | Пробирка центрифужная без деления | Пробирка центрифужная без деления  без деления № 100 | **7 уп** | **7500** | **52 500,00** |
| **53** | Стекла предметные | Стекла предметные  75\*25\*1мм №50 упаковка | **20 уп** | **800** | **16 000,00** |
| **54** | Покровное стекло | Покровное стекло  18\*18 мм №100 | **2 уп** | **300** | **600** |
| **55** | Планшет для раскапывания крови на ЭМЛ | Планшет для раскапывания крови на ЭМЛ  72 лунки | **4 шт** | **1500** | **6 000,00** |
| **56** | Емкость для окрашивания мазков со съемным штативом с крышкой(пластмассовый) | Емкость для окрашивания мазков со съемным штативом с крышкой(пластмассовый)  пластмассовый с крышкой на 1литр | **5 шт** | **1500** | **7 500,00** |
| **57** | Фильтровальная бумага | Фильтровальная бумага  Для исследования мокроты | **2 кг** | **4000** | **8 000,00** |
| **58** | Бумага термостойкая для сухожирового шкафа | Бумага термостойкая для сухожирового шкафа  для упаковки инструментов | **5 кг** | **200** | **1 000,00** |
| **59** | Пипетка к СОЭ-метру | Пипетка к СОЭ-метру  ПС/СОЭ-01 №100шт | **5 уп** | **4000** | **20 000,00** |
| **60** | Наконечник до 200 мкл | Наконечник до200 мкл №1000 уп  Для раскапывания крови на гепатит | **15 уп** | **5000** | **75 000,00** |
| **61** | Наконечник до1000 мкл | Наконечник до 1000 мкл №500  Для раскапывания крови на гепатит | **2 уп** | **2500** | **5 000,00** |
| **62** | Окраска по Цилю-Нильсену 100 | Окраска по Цилю-Нильсену 100  Набор реагентов для окраски микроорганизмом по методу Циля- Нильсена | **10 набор** | **7500** | **75 000,00** |
| **63** | Дозатор на 100 мкл | Дозатор на 100 мкл  для расскапывания реактивов на гепатит | **1 набор** | **15000** | **15 000,00** |
| **64** | Штатиф для наконечников | Штатиф для наконечников  на 200 мкл на гепатит 96 лунок | **2 шт** | **2000** | **4 000,00** |
| **65** | Валик для кала | Валик для кала  для раскатвания кала на яйца глиста | **3 шт** | **400** | **1 200,00** |
| **66** | пробирки химические | пробирки химические 15 мл № 100 | **4 уп** | **5000** | **20 000,00** |
| **67** | Урометр на 50мл | Урометр на 50мл  для определения плотности мочи | **2 шт** | **3000** | **6 000,00** |
| **68** | резиновая груша №1 | резиновая груша №1 | **10 шт** | **150** | **1 500,00** |
| **69** | Микропипетка Сали 0,02 мл | Микропипетка Сали 0,02 мл  для расскапывания крови | **10 шт** | **400** | **4 000,00** |
| **70** | Шпатель одноразовый деревянный | Шпатель одноразовый деревянный  для иследования мокроты стандартный | **500 шт** | **9,75** | **4 875,00** |
| **71** | Пипетка мерная 5 мл стеклянная | Пипетка мерная 5 мл стеклянная  для раскапывания реактивов биохимия | **10 шт** | **50** | **500** |
| **72** | Пипетка мерная 1 мл стеклянная | Пипетка мерная 1 мл стеклянная  для раскапывания реактивов биохимия | **10 шт** | **50** | **500** |
| **73** | Пипетка мерная 10 мл стеклянная | Пипетка мерная 10 мл стеклянная  для раскапывания реактивов биохимия | **10 шт** | **100** | **1 000,00** |
| **74** | Пипетка мерная 0,1 мл стеклянная | Пипетка мерная 0,1 мл стеклянная  для раскапывания реактивов биохимия | **10 шт** | **50** | **500** |
| **75** | Пипетка мерная 10 мл ln 20 стеклянная | Пипетка мерная 10 мл ln 20 стеклянная  для раскапывания реактивов биохимия | **3 шт** | **50** | **150** |
| **76** | Пипетка мерная 0,2 мл стеклянная | Пипетка мерная 0,2 мл стеклянная  для раскапывания реактивов биохимия | **10 шт** | **50** | **500** |
| **77** | Фольконовая пробирка градуированная, с закрывающейся крышкой (конусовидная) | Фольконовая пробирка градуированная, с закрывающейся крышкой (конусовидная)  50 мл Для сбора мокроты | **1200шт** | **70** | **84 000,00** |
|  | Итого: |  |  |  | **8 490 325,00** |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 15 ч. 00 мин 31.01.2018г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 15 ч. 00 мин 07.02.2018г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 15 ч. 10 мин. 07.02.2018г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:15 календарных дней с момента подписания договора(по заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**8-705-500-28-16** Ольга

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru