Объявление № 39

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и медицинские изделия для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** | **График поставки** |
| 1 | Трубка Эндотрахеальная с манжетой 8,0 мм | Трубка Эндотрахеальная с манжетой 8,0 мм | шт | 20 | 350,00 | 7 000,00 | По заявке заказчика |
| 2 | Трубка Эндотрахеальная с манжетой 8,5 мм | Трубка Эндотрахеальная с манжетой 8,5 мм | шт | 20 | 350,00 | 7 000,00 | По заявке заказчика |
| 3 | Дыхательный контур для анестезии для взрослых | 1 гофрированная трубка, длина 50 сми диаметром 22 мм, изготовлена из силикона,4 гофрированные трубки, длина 75 см и диаметром 22 мм, изготовлена из силикона, 1 гибкий шланг Flex tube, изготовлен из силикона и полисульфона, 2 влагосборника, изготовлены ,1Y-конектор,1 прямой конектор изготовлены из полисульфона | шт | 40 | 3100,00 | 124 000,00 | По заявке заказчика |
| 4 | Фильтр вирусо-бактериальный одноразового использования (электростатический,с портом) | Механизм фильтрации-электростатистического типа, эфективность фильтрации бактерий:99,99%( для чистиц >0,3),сопротивление потока 2,5 см Н2О скорости потока 100л/мин, форма корпуса фильтра -круглая, стерильно. | шт | 50 | 600,00 | 30 000,00 | По заявке заказчика |
| 5 | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с наконечником | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с наконечником | шт | 20 | 350,00 | 7 000,00 | По заявке заказчика |
| 6 | Контейнер для гистологического материала | Контейнер для сохранения гистологических образцов размер 125х 70 мм, объем 500 мл | шт | 10 | 200,00 | 2 000,00 | По заявке заказчика |
| 7 | Бинт гипсовый | Бинт гипсовый 20\*270 | шт | 210 | 361,60 | 75 936,00 | По заявке заказчика |
| 8 | **Контейнер полимерный ЕДПО-1-01** | Емкость контейнер ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий(обьем 1 литр) | шт | 2 | 3600,00 | 7 200,00 | По заявке заказчика |
| 9 | **Контейнер полимерный ЕДПО-3-01** | Емкость контейнер ЕДПО предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий(обьем 3 литра) | шт | 2 | 4200,00 | 8 400,00 | По заявке заказчика |
| 10 | Раствор для инфузий. Препарат является изотоническим раствором электролитов с концентрацией электролитов. | Раствор для инфузий 1000мл. Калия хлорид-300мл,кальция хлорида дигидрат-370 мл, магния хлорида гексагидрат-200мл.натрия ацетата тригидрат-3.27г,натрия хлорид-6.8г,яблочная кислота-670 мл. | флакон | 20 | 740,82 | 14 816,40 | По заявке заказчика |
| 11 | Многоразовая взрослая манжета | Многоразовая взрослая манжета 27,5х36,5 см | шт | 3 | 13500,00 | 40 500,00 | По заявке заказчика |
| 12 | Спица-копье для скелетного вытяжения без упора, диаметр 1,5мм - длина 30 0мм. | Спица-копье для скелетного вытяжения без упора, диаметр 1,5мм - длина 30 0мм. | шт | 200 | 600,00 | 120 000,00 | По заявке заказчика |
|  | Итого: |  |  |  |  | 443 852,40 |  |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 11 ч. 40 мин 08.10.2019г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 11 ч. 40 мин 15.10.2019г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 12 ч. 40 мин. 15.10.2019г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:15 календарных дней с момента подписания договора** **(В течение года по заявкам еженедельно).**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru