Протокол №15

итогов закупа  способом запроса ценовых предложений

г. Булаево 15 марта 2019 года

1. Заказчиком/организатором Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в 14.50 часов 14.03.2019г. осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее по тексту – Постановление).
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование медицинской техники** | | | | **Единица измерения** | **Кол-во** | **цена (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Система анализа крови | |  | | --- | | Система использует технологию Smart Card (измерительных карт с встроенным микропроцессором).  Система имеет возможность подключения к действующей информационной системе при помощи интегрированного Wi-Fi.  Данные передаются со считывателя в мобильный компьютер с помощью Bluetooth 2.0, где они выводятся на экран и сохраняются в памяти и затем они могут быть переданы на распечатку через мобильный Bluetooth принтер.   Особенности системы анализа крови:  1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором).  2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы.  6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора.  7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени; 8) мобильный компьютер может осуществлять сканирование штрих-кода каждой карты перед проведением анализа. Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct.  Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE(ecf), BE(b), sO2, Hb. Физические параметры считывателя тест карт: длина - 215 мм, ширина - 85 мм, высота - 50 мм, вес - 500 г. Физические параметры устройства обработки и хранения информации: длина - 147 мм, ширина - 77 мм, высота - 27 мм, вес - 359 г.  Физические параметры одноразовых тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм; | |   **Наличие:**  -регистрационное удостоверение МЗ РК  Срок поставки – 15 календарных дней | | | шт | 1 | 4 200 000 | 4 200 000,00 |
|  | Итого: |  | | |  |  |  | 4 200 000,00 |
| **Комплектация:** | | считыватель тест карт | | | | | | |
| устройство обработки и хранения информации | | | | | | |
| блок питания для считывающего устройства / Power Supply | | | | | | |
| термопринтер |  | | | | | |
| **Измеряемые показатели:** | | **Ед.измерения** | **Уровень измерений** | | | | | |
| pH | | pH units | 6,5-8,0 | | | | | |
| pCO2 | | mmHg | 5-250 | | | | | |
| pO2 | | mmHg | 5-750 | | | | | |
| Na | | mmol/L | 85-180 | | | | | |
| K | | mmol/L | 1,5-12 | | | | | |
| iCa | | mmol/L | 0,25-4 | | | | | |
| Glu | | mg/dL | 20-700 | | | | | |
| Lac | | mmol/L | 0,30-20,00 | | | | | |
| Hct | | %PCV | 10-75 | | | | | |
| **Расчётные показатели:** | | **Ед.измерения** | **Уровень измерений** | | | | | |
| TCO2 | | mmol/L | 1-85 | | | | | |
| HCO3 | | mmol/L | 1-85 | | | | | |
| BE(ecf) | | mmol/L | 30-+30 | | | | | |
| BE(b) | | mmol/L | 30-+30 | | | | | |
| sO2 | | % | 0-100 | | | | | |
| Hb | | g/dL | 3,3-25 | | | | | |
| **Нужный для анализа объём образца крови:** | | 97 микролитров | | | | | | |
| **Время проведения анализа:** | | 30 секунд | | | | | | |

1. Дата и время представления ценового предложения:
2. ТОО «Локал Фарм» ценовое предложение по лоту № 1 представлено в 15.30 час 11.03.2019года.

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

1) По лоту № 1 победителем признать потенциального поставщика ТОО «Локал Фарм»местонахождение: Республика Казахстан г.Астана, проспект Сарыарка,31/2,ВП-32,11 этаж.

При соответствии победителя квалификационным требованиям заключить с ним договор закупа на сумму 4 200 000,00 тенге ( Четыре миллиона двести тысяч тенге)00тиын.

5. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

**КГП на ПХВ «РБ Магжана Жумабаева»**

**КГУ «УЗ акимата СКО» Амрин С.О.**