Объявление № 26

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**медицинского оборудования для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **цена (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Концентратор кислорода | |  |  | | --- | --- | | Габариты концентратора (ВхШхГ) (не менее) 560х280х480мм | 560х280х480 мм | | Воздушный поток (производительность) (не более) |  | | На выходе квс 0-5л/миин | 0-5 л/мин | | На выходе для ингаляций 10-13л/мин | 10-13 л/мин | | Концентрация квс на выходе при производительности |  | | 0-3л/мин ≥ 93 % | ≥ 93 % | | 3-4 л/мин ≥ 90 % | ≥ 90 % | | 4-5 л/ ≥ 80% | ≥ 80% | | Максимальное давление квс на выходе 45±4,5 кПа | 45±4,5 кПа | | Максимальное давление на выходе для ингаляций 150±4,5 кПа | 150±4,5 кПа | | Уровень шума (не более) 49 дБ | 49 дБ | | Средняя потребляемая мощность (не более) 350 Вт | 350 Вт | | Частота сети 50 Гц | 50 Гц | | Питание сети 220 ± 22 В | 220 ± 22 В | | Время выхода концентратора на рабочий режим 3-5 мин | 3-5 мин | | Объем увлажнителя (не более) 250 мл | 250 мл | | Срок службы 10 лет | 10 лет |   **ОПИСАНИЕ:**  ﻿﻿﻿﻿Корпус выполнен из ударопрочного надежного пластика.  Снабжен удобными боковыми ручками  и колесными опорами для легкого перемещения.  Яркий таймер на лицевой панели отображает время работы в минутах.  Удобные кнопки на корпусе для простого и быстрого управления и настройки.  Оснащен дополнительным выходом для ингаляций. Зарегистрирован и разрешен в Республики Казахстан. Гарантия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию  Срок поставки: 16 календарных дней.  **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  1. Концентратор кислорода - 1 шт.  2. Руководство - 1 экз. | шт | 1 | 244000,00 | 244000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 244000,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 12 ч.10 мин 21.05.2019г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 10 мин 28.05.2019г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 12 ч.20 мин. 28.05.2019г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:16 календарных дней с момента подписания договора.** (**По заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, накладная с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**8(705)178-82-45 Елена**

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru