Объявление №17

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** | **График поставки** |
| 1 | Канюля назальная детская не менее1500 мм | Для применения в педиатрической практике изготовленный из медицинского имплантационно-нетаксичного тиермопластичного ПВХ, сверхмягкие назальные наконечники без риска перегибания, обеспечивает равномерную подачу кислорода, стерильно, индивидуальная упаковка | шт | 25 | 622,00 | 15 550,00 | По заявке заказчика |
| 2 | Канюля назальная взрослая не менее 2 100 мм | Материал: медицинский имплантационно-нетаксичный тиермопластичный ПВХ, сверхмягкие назальные наконечники без риска перегибания, обеспечивает равномерную подачу кислорода, носовые зубца закруглены и выполнены из термопластичного материала, стерильно, индивидуальная упаковка | шт | 25 | 675,00 | 16 875,00 | По заявке заказчика |
| 3 | ЭКГ электроды | Применение - краткосрочная и длительная регистрация ЭКГ покоя, мониторинг ЭКГП, покрытие коннектора - Ag/AgCl (серебро / хлорид серебра) Основа - вспененный полиэтилен. **Диаметр основы, ∅ - 30 мм**, 57 ммх 347 мм.Токопроводящая среда - твердый гидрогель | шт | 250 | 100,00 | 25 000 | По заявке заказчика |
| 4 | Укладка УКП 50 | Укладка-[контейнер медицинский](https://almeda.satu.kz/g4220361-kontejnery)  для транспортировки не более 108 пробирок высота не менее 175мм, диаметр не менее 16 мм. Габариты рабочей зоны длина не менее 320 мм, ширина не менее 205 мм, высота не менее 175 мм | шт | 1 | 18 500,00 | 18 500,00 | По заявке заказчика |
| 5 | Облучатель бактерицидный передвижной ОБМ 2 (2х30-01) | ОБМ-2 Облучатель бактерицидный мобильный ( передвижной) открытого типа 2-х ламповый – представляет собой стойку из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями (лампы 30 Вт), применяемую для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в отсутствие людей и животных. | шт | 6 | 20 000,00 | 120 000,00 | По заявке заказчика |
| 6 | Дыхательный контур для анестезии для взрослых | 1 гофрированная трубка, длина 50 сми диаметром 22 мм, изготовлена из силикона,4 гофрированные трубки, длина 75 см и диаметром 22 мм, изготовлена из силикона, 1 гибкий шланг Flex tube, изготовлен из силикона и полисульфона, 2 влагосборника, изготовлены ,1Y-конектор,1 прямой конектор изготовлены из полисульфона | шт | 20 | 2928 | 58560,00 | По заявке заказчика |
| 7 | Фильтр вирусо-бактериальный одноразового использования (электростатический,с портом) | Механизм фильтрации-электростатистического типа, эфективность фильтрации бактерий:99,99%( для чистиц >0,3),сопротивление потока 2,5 см Н2О скорости потока 100л/мин, форма корпуса фильтра -круглая, стерильно. | шт | 50 | 1670,00 | 83 500,00 | По заявке заказчика |
| 8 | Удлинитель 150 см,ПВХ,стандарт | Длина линии 150 см.,диаметр наружный 2,7 диаметр внутрнний 1,5 мм | шт | 60 | 470,00 | 28 200,00 | По заявке заказчика |
| 9 | Набор однопростветного катетера | Игла сельдингера g18 (1.3 x 70мм) катетер с мягким кончиком, rg -контрастный из полиуретана, размерами: f6/g14 (диаметром 1,4 x 2.1мм х20 см); скорость потока 80 мл/мин. Проводник 0.89мм х 50см; с гибким j-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Дилататор, фиксирующий передвижной зажим.  Набор с экг кабелем без латекса. Без дэгф. Стерильный, для однократного применения. | шт | 40 | 8 000,00 | 320 000,00 | По заявке заказчика |
| 10 | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с наконечником | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с наконечником | шт | 16 | 450,00 | 7 200,00 | По заявке заказчика |
| 11 | Наконечник для кружки Эсмарха | Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм -предназначаются для промывания и спринцевания полостей организма,размер 8,0х160 мм. | шт | 50 | 100,00 | 5 000,00 | По заявке заказчика |
| 12 | Индивидуальный компрессорный ингалятор | Назначение:Ингалятор предназначен для проведения аэрозольтерапии. Рекомендуется для профилактического и лечебного использования, хронических заболеваний легких, верхних, нижних, дыхательных путей . Функциональные особенности: Малошумный и быстрый, Средний размер частиц аэрозоля: 4,48 мкм (Распылитель) Расход лекарства- 0,30мл/мин Мин.объем лекарственного препарата -2мл. Макс. объм- 8 мл Время непрерывной работы -60 мин. Габаритные размеры – 16,8х17,2х10,7 см. Вес не более- 1,2 Комплектация: Ингалятор, шнур электропитания, распылитель-1 шт. , загубник-1 шт., маска взрослая -1 шт., маска детская-1 шт., трубка соединительная -1 шт., входной фильтр-1 шт.,паспорт, инструкция, гарантийный талон на 24 месяца. | шт | 2 | 30 000 | 60 000,00 | По заявке заказчика |
| 13 | Игла –бабочка № 23 | Предназначена для кратковременной пункции малых периферийных вен (до 6 часов) и внутренних инфузий. Поливинилхлорид (трубка 300 мм), слабоокрашенный полиэтилен (крылышки), медная сталь | шт | 100 | 130,00 | 13 000,00 | По заявке заказчика |
| 14 | Игла –бабочка № 24 | Предназначена для кратковременной пункции малых периферийных вен (до 6 часов) и внутренних инфузий. Поливинилхлорид (трубка 300 мм), слабоокрашенный полиэтилен (крылышки), медная сталь | шт | 200 | 130,00 | 26 000,00 | По заявке заказчика |
| 15 | Игла –бабочка № 25 | Предназначена для кратковременной пункции малых периферийных вен (до 6 часов) и внутренних инфузий. Поливинилхлорид (трубка 300 мм), слабоокрашенный полиэтилен (крылышки), медная сталь | шт | 150 | 130,00 | 19 500,00 | По заявке заказчика |
| 16 | Термобумага для фетального монитора FC-1400 | Точное расстояние между линиями сетки, аккуратный срез, устойчивое изображение до 25 лет. Изделие представляет собой термочувствительную бумажную ленту для кардиотокографа на которой при выполнении ЭКГ отражаются фазы сердечного цикла в международных единицах измерения. Площадь каждого квадрата нанесенной сетки составляет 1 мм на 1 мм. Каждая пятая горизонтальная/вертикальная линия имеет большую толщину и делит документ на квадрат площадью 5 мм на 5 мм.Данный тип бумаги используется на аппаратах для построения ЭКГ. Размер(152мм\*25 м\*16мм/рулон). | шт | 3 | 3 900,00 | 11 700,00 | По заявке заказчика |
|  | Итого: |  |  |  |  | 828 585,00 |  |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 09 ч.50 мин 27.03.2019г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 09 ч. 50 мин 03.04.2019г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 10 ч.00 мин. 03.04.2019г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:10 календарных дней с момента подписания договора.** (**По заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека)

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

зделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**8(705)178-82-45 Елена**

**Эл.адрес:** apt62@bk.ru