Объявление № 29

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30октября 2009 года № «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» с внесенными изменениями. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Электрокардиограф | **-Выбор системы отведений:** стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские  **-Тип дисплея:** Цветной TFT (Сенсорный по опции)  **-Диагональ:** не более 141 мм  **-Разрешение:** 640\*480 точек  **-Отображение на экране:** 3,3+ритм,6,12  **-Печать на термопринтере:** 3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ  **-Отображение и печать каналов ритма:** 1 или 3-х на выбор  **-Ширина термобумаги:** не более 110 мм  **-Тип термобумаги:** Рулон/пачка  **-Разрешение печати:** 64 точки/мм вдоль бумаги,     8 точек/мм поперек бумаги  **-Режим регистрации:** ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти  **-Алфавитно-цифровая клавиатура:** Есть , комбинированная и сенсорная  **-Скорость бумаги:** 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c  **-Чувствительность:** 2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ  **-Фильтры:** Антитреморный/  антидрейфовый/ сетевой  **-Защита от дефибрилляции:** Есть  **-Память внутренняя:** до 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель  **-Связь с ПК:** есть  **-Тип внешнего интерфейса:** СОМ-порт, 2 USB-порта, GSM  **-Использование в автомобилях СП:** да  **-Габариты (Ш\*Г\*В):** не более 250\*174\*63  мм  **-Вес блока ЭК:** не более1,2 кг  **-Питание:** от сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля  **-Потребляемая мощность:** не более 30 ВА  **Гарантия**  Гарантийное сервисное обслуживание 24 месяцев с даты вода в эксплуатацию. Зарегистрирован и разрешен в Республике Казахстан.  Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость.  Руководство пользователем на русском языке.  Срок поставки : 45 календарных дней | шт | 1 | 710 000,00 | 710 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 710 000,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков, запечатанный конверт с документами должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни в указанный ниже срок:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 15 ч. 00 мин 10.08.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 15 ч. 00 мин 17.08.2020г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления:**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 16 ч.00 мин. 17.08.2020г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:45 календарных дней с момента подписания договора(по заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека). Согласно п.108 глава 10, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, подает 1 (одно) ценовое предложение, в запечатанном виде, содержит документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главы 4 Правил.

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** [apt62@bk.ru](mailto:apt62@bk.ru)