Объявление № 36

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа медицинских изделий**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30октября 2009 года № «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» с внесенными изменениями. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Компрессорный ингалятор с назальным аспиратором | Медицинское назначение данного прибора:  - выполнение аэрозольной терапии при заболеваниях респираторного тракта;  - удаление слизи из носовой полости для облегчения дыхания. Пациенты возрастом от 1 месяца, страдающие заболеваниями  верхних дыхательных путей (заложенность носа, простуда, аллергия) или заболеваниями нижних дыхательных путей (астма, бронхит, бронхиолит). Техническая характеристика: Наименование: Ингалятор компрессорный Технология виртуальных клапанов V.V.T: Нет Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет Длина воздуховодной трубки: 150см Средний размер частиц аэрозоля (MMAD-Mass Median Aerodynamic Diameter,аэродинамический диаметр частиц средней массы):7,5- 10мкм(верхние дыхательные пути) и 2-4,5 мкм (нижние дыхательные пути) Аэрозоль%<5мкм:21% (верхние дыхательные пути) и 56,5% (нижние дыхательные пути) Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 12мл Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 1мл-мак.12 мл Остаточный объем лекарства: 0,7 до 1 мл Производительность (выход аэрозоля):от0,2 до0,4мл/мин(верхние дыхательные пути) и от 0,1 до 0,2 мл (нижние дыхательные пути) (при потере веса) Подача аэрозоля: 0,52-0,54 мл (верхние дыхательные пути) и 0,40-0,50(нижние дыхательные пути)(3мл,1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,15- 0,16 мл/мин(верхние дыхательные пути) и 0,09-0,12 (нижние дыхательные пути) (1 мл,1% NaF) Уровень шума: менее 65 дБ Ручка для переноски: Нет Работа от аккумулятора: Нет Работа от сети: Нет Режим работы: Непрерывный Размеры прибора: 177х 113х 290 мм (полная комплекция) Вес прибора: 2100грамм (полная комплекция) Особенности: мощный, наличие назального аспиратора (вакуум от112 до 150 мм.рт.ст./ скорость воздушного потока: 2-4 л/мин/ максимальный объем заполнения дренажной камеры: 1-7 мл) Сертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1: Да  **Гарантия** Гарантийный талон на 12 месяца с даты в вода в эксплуатацию. Зарегистрирован и разрешен в Республике Казахстан. При необходимости сертификат средств измерений и поверке. Срок поставки : 30 календарных дней. | шт | 1 | 40 500,00 | 40 500,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 40 500,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков, запечатанный конверт с документами должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни в указанный ниже срок:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 14 ч. 30 мин 02.10.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 14 ч. 30 мин 09.10.2020г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления:**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 15 ч.30 мин. 09.10.2020г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека). Согласно п.108 глава 10, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, подает 1 (одно) ценовое предложение, в запечатанном виде, содержит документы