Объявление № 42

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» с внесенными изменениями. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Кровать функциональная с механическим приводом | Кровать функциональная предназначена для размещения больного в условиях повышенной комфортности в стационарных лечебных учреждениях. Кровать остается легкой и маневренной при этом обеспечивает максимальный комфорт. Колеса снабжены педальным тормозом. Особенностью данной кровати является возможность регулировки положения головной секции. Регулировка головной секции производится при помощи червячного механизма. Конструкция кровати позволяет менять положение больного для сна, отдыха, также проводить гигиенические процедуры.  В комплект кровати входят съемные торцевые панели ,боковые ограждения, инфузионная стойка, штанга для подтягивания, колеса с блокировкой  Габаритные размеры (Д х Ш х В) не менее 2130 х 1000 х 460 мм.  Вес кровати: **90 кг**  2-х секционное перфорированное ложе, выполненное на стали с покрытием, стойками к дезинфицирующим жидкостям.  2 складывающихся боковых поручня.  Способ регулировки- механический (червячный).  Две съемные торцевые панели.  4 колесные опоры, оснащенные тормозной системой, вращающиеся вокруг своей оси.  Угол наклона спинной секции:**0-70 градусов**.  Максимальный вес пациента (номинальная нагрузка): **160 кг.**  Максимальная нагрузка устр  ойства для приподнятия: **60 кг. Гарантия**  Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев с даты вода в эксплуатацию*.* Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.  Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость. Руководство пользователем на русском языке.  Зарегистрирован и разрешен в Республики Казахстан . Срок поставки: 30 календарных дней | шт | 1 | 330 000,00 | 330 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 330 000,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков, запечатанный конверт с документами должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни в указанный ниже срок:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 40 мин 17.11.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 40 мин 24.11.2020г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления:**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 17 ч.40 мин. 24.11.2020г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:30 календарных дней с момента подписания договора(по заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека). Согласно п.108 глава 10, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, подает 1 (одно) ценовое предложение, в запечатанном виде, содержит документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главы 4 Правил.

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** [apt62@bk.ru](mailto:apt62@bk.ru)