Протокол № 26

итогов закупа  способом запроса ценовых предложений

г. Булаево 16 июня 2020 года

1. Заказчиком/организатором Коммунальным государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» в 17.40 часов 15.06.2020г. осуществлено вскрытие конвертов с ценовыми предложениями, согласно п. 110 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее по тексту – Постановление).
2. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЛС(международное непатентованное название) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Кол-во,объем | Предельная цена за 1 ед (тенге) | Сумма по каждому наименованию(тенге) | График поставки |
| 1 | Емкость аспирационная к отсасывателю хирургическому «Элема-Н АМ1» | БанкаЭлема-Н предназначена для экссудата во время проведения активной аспирации. На наружной поверхности банки шкала с ценой деления 50мл Для навески на стандартнуюшину реанимационной консоли размером 30х10 (25х8) мм банка может комплектоваться специальной скобой со струбциной с зажимным винтом для надежной фиксации банки на шине.  Материалы, применяемые при изготовлении:-банка-поликарбонат;  -крышка герметизирующая, детали защитного поплавкового устройства- АБС пластик;  - прокладка крышки-тефлекс;  -запорная игла защитного поплавкового устройства- резина; Объем банки, л- 2,5  Габаритные размеры банки, мм (Вхd) 280х145  Вес, кг- 0,5  Вакуум, выдерживаемый банкой, кПа, не менее -95  Поставляется с закручивающейся крышкой со штуцерами под шланг вн. d 8-10 мм. Крышка оснащена защитным поплавковым устройством от переполнения собираемой жидкостью. | шт | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | По заявке заказчика |
| 2 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии, игла №18\*31/4(1,3\*80 мм), катетр №20 (0,45\*0,85\*1000мм) | упаковка | 5 | 6 200,00 | 31 000,00 | По заявке заказчика |
|  | Итого: |  |  |  |  | 81 000,00 |  |

3.Дата и время представления ценового предложения:

1) ТОО «Гелика» ценовое предложение по лотам № 2 представлено в 14часов 30 минут 11.06.2020год.

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа, и цена такого договора:

1) По лоту № 2 победителем признать потенциального поставщика ТОО «Гелика» местонахождение: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Маяковского, дом № 95.

При соответствии победителя квалификационным требованиям заключить с ним договор закупа на сумму 30 975 тенге 00 тиын (тридцать тысяч девятьсот семьдесят пять) тенге 00 тиын.

5. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

**КГП на ПХВ «РБ района Магжана Жумабаева»**

**КГУ «УЗ акимата СКО»**  **Амрин С.О.**