Объявление № 26

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**МИ способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30октября 2009 года № «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» с внесенными изменениями. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови | Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (50 шт/уп) 1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором).  2) хранение измерительных карт при комнатной температуре;  3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации;  4) большие сроки годности измерительных карт.  5) автоматическая калибровка и контроль качества системы.  6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора.  7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени;  Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct.  Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE(ecf), BE(b), sO2, Hb.  Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм. | уп | 2 | 206 000,00 | 412 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | **412 000,00** |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков, запечатанный конверт с документами должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни в указанный ниже срок:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 00 мин 19.04.2021г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 00 мин 26.04.2021г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления:**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 17 ч.00 мин. 26.04.2021г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:16 календарных дней с момента подписания договора(по заявке заказчика)**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека). Согласно п.108 глава 10, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, подает 1 (одно) ценовое предложение, в запечатанном виде, содержит документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям главы 4 Правил.

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека

**Эл.адрес:** [apt62@bk.ru](mailto:apt62@bk.ru)

Объявление № 6