Объявление № 53

**КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**МИ способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева»КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК. СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.96 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан». К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ЛС(международное непатентованное название)** | **Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы** | **Единица измерения** | **Кол-во,объем** | **Предельная цена за 1 ед (тенге)** | **Сумма по каждому наименованию(тенге)** |
| 1 | Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.2x210мм | Спица Киршнера 1.2x210 – Спица Киршнера диаметром 1,2мм, длиной 210мм. Остриё сверху сплащено на размер 0,8мм, остриё перьевое и трехгранное. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | штук | 40 | 1 865,00 | 74 600,00 |
| 2 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.2x210 | Спица Киршнера 1.2x210 – Спица Киршнера диаметром 1,2мм, длиной 210мм. Остриё сверху сплащено на размер 0,8мм, остриё перьевое и трехгранное. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | штук | 20 | 1 865,00 | 37 300,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 111 900,00 |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков, запечатанный конверт с документами должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни в указанный ниже срок:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 00 мин 11.11.2021г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 00 мин 18.11.2021г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления:**

**-** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека), 16 ч.10 мин. 18.11.2021г.

**Место предоставления документов:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека).

**Сроки и условия поставки:16 календарных дней с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека). Согласно п.97 глава 9, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, предоставляет только одно ценовое предложение, в запечатанном виде, содержит документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным главой 4 настоящих Правил.

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека, **Эл.адрес:** apt62@bk.ru