## прочие
|  | Приложение № 2 |  |  | График поставки
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | цена | Потребность Всего | [6 empty] | 2-й квартал | [7 empty] | Всего сумма (тыс.тенге)
[12 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
[5 empty] | кол-во | сумма | [5 empty] | всего | 2021-10-15 | 2020-04-18 | 2022-05-18 | Всего | 2021-10-15 | 2022-04-18 | 2022-05-18 | кол-во | сумма
| 1 | Азур -Эозин по Романовскому для покраски мазков с буфером фосфатным концентрированным1 л | литр | 5500 | 22 | 121000 | [5 empty] | 22 | 2 | 11 | 11 | 121000 | 11000 | 60500 | 60500 | 22 | 121000 | 0
| 2 | АЛТ на полуавтомат. Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля «АЛТ-ВИТАЛ» | набор | 10000 | 3 | 30000 | 7 |  | 7 | 0 | 70000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | 3 | 30000 | 0
| 3 | АСТ на полуавтомат. Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля «АЛТ-ВИТАЛ» | набор | 10000 | 3 | 30000 | 7 | 0 | 7 |  | 70000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | 3 | 30000 | 0
| 4 | Билирубин на полуавтомат. Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови унифицированным методом Ендрассика-Грофа «БИЛИРУБИН-ВИТАЛ» | набор | 12000 | 3 | 36000 | 13 |  | 13 |  | 156000 | 3 | 4 | 2 | 1 | 36000 | 48000 | 24000 | 12000 | 3 | 36000
| 5 | Гемоглобин-Агат 600 опредилений с калибратором. Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом Гемоглобин-Агат (с калибратором) и набор контрольных растворов гемоглобина Гемоглобин-Контроль Агат-Мед | набор | 3200 | 10 | 32000 | 3 |  | 3 |  | 9600 | 10 | 1 | 5 | 5 | 32000 | 3200 | 16000 | 16000 | 10 | 32000
| 6 | Креатинин на полуавтомат. Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией (КРЕАТИНИН-ВИТАЛ) | шт | 9000 | 2 | 18000 | 1 |  | 1 |  | 9000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18000 | 0 | 9000 | 9000 | 2 | 18000
| 7 | Масло иммерсионное для микроскопии тип Б (класическое) 100 мл | флакон | 2500 | 4 | 10000 | 7 |  | 7 |  | 17500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4 | 10000
| 8 | Окраска по Цилю-Нильсону 100. Набор реагентов для окраски микроорганизмом по методу Цилю-Нильсону 100 | набор | 9000 | 7 | 63000 | 7 |  | 7 |  | 63000 | 7 | 2 | 4 | 3 | 63000 | 18000 | 36000 | 27000 | 7 | 63000
| 9 | Набор реагентов для обнаружения сифилиса на 250 определений. Тест на сифилис | набор | 12000 | 10 | 120000 | 7 |  | 7 |  | 84000 | 10 | 2 | 5 | 5 | 120000 | 24000 | 60000 | 60000 | 10 | 120000
| 10 | Наконечник до 1000 мкл №500 для раскапывания крови на гепатит,наконечник универсальный для дозаторов | шт | 4600 | 5 | 23000 | 1 |  | 1 |  | 4600 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23000 | 4600 | 13800 | 9200 | 5 | 23000
| 11 | Наконечник до 200 мкл № 1000 для раскапывания крови на гепатит,наконечник универсальный для дозаторов | шт | 4600 | 20 | 92000 | 7 |  | 7 |  | 32200 | 20 | 2 | 10 | 10 | 92000 | 9200 | 46000 | 46000 | 20 | 92000
| 12 | Белок общий на полуавтомат. Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке (плазме) крови человека биуретовым методом « ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ» | шт | 11000 | 2 | 22000 | 1 |  | 1 |  | 11000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22000 | 0 | 11000 | 11000 | 2 | 22000
| 13 | Глюкоза оксохромная на полуавтомат.Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека без депротеинизации «ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ» | шт | 11500 | 3 | 34500 | [5 empty] | 3 |  | 2 | 1 | 34500 |  | 23000 | 11500 | 3 | 34500
| 14 | Ревматоидный фактор.Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации «РФ-Латекс-ВИТАЛ» | набор | 12000 | 5 | 60000 | [5 empty] | 5 |  | 3 | 2 | 60000 |  | 36000 | 24000 | 5 | 60000
| 15 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации (СРБ-Латекс-Витал) | набор | 10000 | 7 | 70000 | [5 empty] | 7 |  | 4 | 3 | 70000 |  | 40000 | 30000 | 7 | 70000
| 16 | Стекло для микропрепаратов,покровное 18х18 мм/100 шт. | упаковка | 700 | 10 | 7000 | [5 empty] | 10 |  | 5 | 5 | 7000 |  | 3500 | 3500 | 10 | 7000
| 17 | Стекло для микропрепаратов, предметное 26х76мм со шлифованными краями и полоской для записи | шт | 29 | 1500 | 43500 | [5 empty] | 1500 |  | 1500 |  | 43500 |  | 43500 | 0 | 1500 | 43500
| 18 | Техпластин-тест 4*25 тестов.Тромбопластин (фактор III,тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин,трансформирующий фибриноген плазмы крови в нерастворимый фибрин.Измеряется протромбиновое время-время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбо-пластина (растворимого экстракта из мозга кролика). Состав набора:1.Техпластин (лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь,из кроличьего мозга), на 5 мл суспензии-4 фл. 2. Контрольная плазма (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека), на 1 мл -1фл. | набор | 20000 | 60 | 1200000 | [5 empty] | 60 |  | 30 | 30 | 1200000 |  | 600000 | 600000 | 60 | 1200000
| 19 | Тест-Фибриноген-тест (100 опр).Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (хронометрический метод по Ciauss) на коагулометре. Принцип метода. Заключается в определении времени свертывания разбавленной цитратной плазмы избытком тромбина. Время свертывания при этом пропорционально концентрации фибриногена,которую определяют по калибровачному графику. Состав набора:1Тромбин (лиофильно высушенный реагент,500 ед.NIH)-2 фл. 2. Растворитель для тромбина,10,5 мл-1 Фл. 3. Контрольная плазма с известным содержанием фибриногена (лиофильно высушенная), на 1 мл-1 фл. 4. Буфер трис-HCI (концентрированный 20:1 раствор,1 М), 10мл-1 фл. | набор | 31250 | 40 | 1250000 | [5 empty] | 40 |  | 20 | 20 | 1250000 |  | 625000 | 625000 | 40 | 1250000
| 20 | Тимолловая проба 300 (ТТТ 300). Набор реактивов для приготовления 1000 мл рабочего раствора для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. Объем достаточен для 300 анализов. Сывороточные бета- глобулины,гама-глобулины и липопротеины осаждаются при рН 7,55 тимоловым реактивом, В зависимости от количества и взаимного соотношения отдельных белковых фракций при реакции возникает помутнение,интенсивность которого измеряют турбидиметрически.Состав набора: 1.Концентрированный раствор тимола (17мл), буфер ТРИС 11 ммоль/л,малеиновая кислота 3,36 ммоль/л. 2. Калибровочный раствор 1 (11 мл) серная кислота 2,5 моль/л. 3. Калибровочный раствор II | набор | 10900 | 1 | 10900 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 10900 |  | 10900 | 0 | 1 | 10900
| 21 | Холестерин CHOL 250/ ХОЛ 250.измерение уровня холестерина сыворотки важно при оценке риска: коронарной артериальной закупорке сосудов, атеросклероза, инфаркта миокарда, обструктивных заболеваний печени, нарушений всасывания из кишечника, гиперфункция щитовидной железы и болезней надпочечников. Повышенные уровни наиболее характерны для первичной гиперлипидемин,для нефротического синдрома, злокачественной опухоли,обструктивной желтухи и сахарного диабета.Снижение часто наблюдается при мегобластных анемиях,гемолитической желтухе, нарушение синдромавсасывания,голоданин, острых инфекциях с повреждением печени,гиперфункции щитовидной железы,сепсисе,генетических нарушениях липидного обмена. Состав реагентов R 1Гуд с буфер 50 ммоль/л. Фенол 5 ммоль/л4-Аминовантипирин 0,3 ммоль/л. Холестеролэстераза >200Е/л. Холекстеролоксидаза > 50Е/л. Рпероксидаза > 3 кЕ/л. R 2 Стандарт конц см. на флаконе | шт | 10800 | 3 | 32400 | [5 empty] | 3 |  | 2 | 1 | 32400 |  | 21600 | 10800 | 3 | 32400
| 22 | Эозин метилиновый синий краситель -фиксатор по Майн-Грюнвальду 1 л | литр | 3500 | 5 | 17500 | [5 empty] | 5 |  | 3 | 2 | 17500 |  | 10500 | 7000 | 5 | 17500
| 23 | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый для внутреннего контроля качества по Boule 3-level control (Normal, Low, High) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus.Содержание набора: 1) 1 х 4.5 мл – низкий уровень (Low) 2) 1 х 4.5 мл – нормальный уровень (Normal) 3) 1 x 4.5 мл – высокий уровень (High) | набор | 77310 | 2 | 154620 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 154620 |  | 77310 | 77310 | 2 | 154620
| 24 | Изотонический раствор (Diluent) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Изотонический раствор для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus.Содержание набора: 1 х 20 л (не менее 900 циклов анализа) | канистра | 50510 | 10 | 505100 | [5 empty] | 10 |  | 5 | 5 | 505100 |  | 252550 | 252550 | 10 | 505100
| 25 | Одиночные кюветы 500 шт для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron С-2. Пластиковые кюветы 500 шт в уп | упаковка | 35910 | 1 | 35910 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 35910 |  | 35910 | 0 | 1 | 35910
| 26 | Лизирующий раствор (Lyse) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1 х 5 л (не менее 900 циклов анализа) | канистра | 87910 | 9 | 791190 | [5 empty] | 9 |  | 5 | 4 | 791190 |  | 439550 | 351640 | 9 | 791190
| 27 | Микрокапилляры для МКА для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Количество общее: 10х100 шт Материал изготовления: прозрачный пластик, внутренняя полость содержит EDTA K2 Объём внутренней полости микрокапилляра- 20 мкл Размеры микрокапилляра: длина- 28мм, диаметр- 2мм Используется для выполнения «общего анализа крови» с помощью микрокапиллярного адаптера на гематологическом анализаторе Swelab Alfa (Plus) Standard | набор | 89210 | 1 | 89210 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 89210 |  | 89210 | 0 | 1 | 89210
| 28 | Калибратор Boule Cal 1 x 3 ml. Калибратор Boule Cal для калибровки гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержение набора: 1 х 3 мл | набор | 60410 | 1 | 60410 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 60410 |  | 60410 | 0 | 1 | 60410
| 29 | Тест-полоски для анализа мочи LabStrip U11 Plus. Тест-полоски LabStrip U11 Plus, представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи. Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи. Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. Диагностические полоски готовы к определению и используются во всех анализаторах компании 77 Elektronika, в том числе и на анализатор LabUMat . Особенности тест-полос LabStrip: отличное средство для диагностики развития патологии на ранних этапах в профилактической медицине, возможность визуальной оценки сухая химия 150 тест- полос в пенале время определения- 1 мин точность, репродуктивность, отличное качество, проверенное 116 странами мира, 11 определяемых параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес. | упаковка | 15910 | 15 | 238650 | [5 empty] | 15 |  | 8 | 7 | 238650 |  | 127280 | 111370 | 15 | 238650
| 30 | Тест-система "Авто Синий Д-димер 400" для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron С-2 Авто синий Д-димер 400 - набор предназначен для количественного определения Д-димера. Фасовка 1 набора: (2 x 3.0 мл) D-Димер латексный реагент (2 x 7.0 мл) D-Димер реакционный буфер (1 x 7.0 мл) D-Димер дилюент (1 x 1.0 мл) D-Димер калибратор Реактивы Д-димер реактив: Буферный раствор, содержащий частицы, покрытые мышиными моноклональными антителами, специфичными к Д-димеру. Реакционный буфер: HEPES буфер со стабилизатором (рН=7). Содержит стабилизаторы, детергент и натрия азид в качестве консерванта. Дилюент содержит 0.85% физиологического р-ра. Содержит натрия азид. Калибратор: Лиофилизированная человеческая плазма, обогащенная Д-димером. Длительная стабильность вскрытого реагента - 30 дней при 2-8ºС. | набор | 287810 | 1 | 287810 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 287810 |  | 287810 | 0 | 1 | 287810
| 31 | Активированное частичноетромбопластиновое время (кремниевыйактиватор L минvс) для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron С-2. Набор реагентов для определения АПТВ/АЧТВ, обладающий различной чувствительностью к гепарину, волчаночным антикоагулянтам и превосходной чувствительностью к внутренним факторам свертывания (выявление причин тромбозов и кровотечений), проведения мониторинга антикоагулянтной терапии, диагностику гемофилии и выявление неспецифических ингибиторов свертывания (волчаночных антикоагулянтов); низкая вариабельность между лотами – менее 1 секунды по пулу нормальной плазмы, коэффициент вариации - CV ~ 2%. Нечувствителен к гепарину и низким уровням ВА или Л. Содержание набора: (5 x 5.0 мл) АПТВ-Si L Minus (5 x 5.0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M. Реактив APTT-SiL Реактив APTT-SiL Minus содержит коллоидный раствор смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с оптимальной чувствительностью к дефициту факторов и гепарину. Реактив также содержит фосфолипиды с буфером и стабилизаторами. Количество тестов в наборе: не менее 500 тестов Стабильность после вскрытия: - при 15-300С: 5 дней - при 2-60С: 30 дней | упаковка | 22810 | 1 | 22810 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 22810 |  | 22810 | 0 | 1 | 22810
|  | Итого: |  |  | 1766 | 5508510 | 58 | 0 | 61 | 0 | 526900 | 1766 | 20 | 1642 | 124 | 5508510 | 163000 | 3128140 | 2380370 | 1766 | 5508510
|  | И.о.директора | Сагандыкова Г.Т.