**Протокол итогов тендера № 32**

**к Объявлению № 26 по закупу камера дезинфекционная в комплекте с парогенератором по лоту № 1**

**способом проведения тендера**

г. Булаево                   13.06.2022г

1. Тендерная комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Сагандыкова Г.Т. -** | **Председатель тендерной комиссии** и.о. директора КГП на ПХВ «Районная больница района  и.о. директора КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО» |
| **Магзумова А.К. -**  **Ахметова А.Ж.-**  **Дубровская Т.А -**  **Синельникова А.В.** | **Заместитель председателя тендерной комиссии**  Заместитель и.о. директора по лечебной работе КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»  **Член тендерной комиссии**  Главная медсестра больницы КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»  Заведующая аптекой КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО»  Старшая медсестра хирургического отделения КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО» |
|  |  |
| **Глушко Е.А.-** | Секретарь тендерной комиссии  Инспектор государственных закупок КГП на ПХВ «Районная больница района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления здравоохранения акимата СКО» |

Сумма выделенная для закупа- **11 000 000 тенге 00 тиын**

2. Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование поставщика | БИН | Адрес | Дата и время  представления |
| 1 | ТОО «Мed-М» | 161240013419 | РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Валиханова, дом 7, 34 | 25.05.2022г.в 15 ч25 мин. |
| 2 | ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ) | 190840000818 | РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, дом 158 | 07.06.2022г.в 15 ч50 мин. |

3.Таблица ценовых предложений потенциальных поставщиков по лоту прилагается:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Полная характеристика ( описание) товаров с указанием модели | Ед.измерения | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа, в тенге | ТОО «Мed-М» | ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ) |
| 1 | **Камера дезинфекционная ВФС 3/2,1- СЗМО в комплекте с парогенератором ПЭЛ-100** | **Камера дезинфекционная ВФС 3/2,1- СЗМО в комплекте с парогенератором ПЭЛ-100** | шт | 1 | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 999 900 | 10 500 000 |
|  |  | Описание комплектующие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Камера дезинфекционная c парогенератором для паровоздушной дезинфекции одежды, обуви, постельных принадлежностей и других предметов. Применяются в стационарных лечебных и лечебнопрофилактических учреждениях. Отдельное оборудование работающее в комплексе : 1. Камера дезинфекционная - габаритные размеры не более мм 2520 + 10, 1674 + 8, 2500 + 10, Внутренние размеры дезкамеры не менее мм: 2200 + 8, 950 + 3, 1600 + 8. Рабочий объем не менее м 3-3,3; Масса дезкамеры кг, не более 1600; Рабочая температура внутри дезкамер — от 40 до 98°С с предельным отклонением в контрольной точке +2°С. Дезкамера работает от сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В +10% и частотой 50 Гц; Номинальная потребляемая мощность не более-1,5 кВт. 2. Парогенератор электрический - для пароснабжения дезинфекционных камер водяным насыщенным паром в учреждениях здравоохранения, не имеющих централизованного пароснабжения. Режим работы парогенератора - автоматический. Производительность 100 кг/ч. Рабочее давление, кгс/см 2 0,7—3,0 (поддерживается автоматически в заданном диапазоне). Потребляемая мощность не более 85кВт . Питание от сети переменного тока 380 В 50 Гц. Габаритные размеры, мм 1200х600х1600. Масса парогенератора, кг 400. Монтажные требования: Давление подачи пара в камеру не должно превышать 0,2-0,24 МПа (2-2,4 кгс/см2). Максимально допустимое давление воды на входе не должно превышать 5,5 кгс/см2. Поставка и разгрузка товара включены в стоимость товара и осуществляются в рабочее время с 9.00 до 18.00 часов. Монтаж дезинфекционной камеры, установка и пусконаладочные работы производятся за счёт средств поставщика. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В дезкамере производят дезинфекцию объектов по паровоздушному и пароформалиновому методам.  **По пароформалиновому методу**:обеззараживают вещи, портящиеся при температуре выше +57-59С: кожаные, меховые, резиновые, обувь и т.д.  **По паровоздушному методу:** обеззараживают вещи, не портящиеся при температуре выше +60С: хлопчатобумажные, клеенчатые, шелковые, цветные вещи из бархата, из шелка натурального и синтетического типа капрон, а также одеяло, подушки, матрацы.  Нательное и постельное белье, особенно загрязненное выделениями больных (моча,гной,кровь и т.п.) не рекомендуется обеззараживать в дезкамере- его следует обеззараживать в дезинфицированных растворах.  Вещи загружаются в дезкамеру развешанными на специальных вешалках тележки, на которой смонтированы две направляющие для размещения в них вешалок для одежды и матрацев.  Вдоль боковых стенок тележки расположены опоры для полок для размещения обуви. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Условия осуществления поставки МИ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)* | DDP пункт назначения: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Срок поставки МИ и место дислокации** | 60 календарных дней, с момента подписания договора Адрес: СКО, район М.Жумабаева,г.Булаево,ул.Мира,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Доставка, установка, пуско-наладочные работы, обучение персонала на рабочем месте.  Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев*.*  Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  - замену отработавших ресурс составных частей;  - замене или восстановлении отдельных частей МИ ;  - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |

4. Информация о привлечении экспертной комиссии: Эксперт не привлекался.

5. Комиссия решила: Признать закуп состоявшимся. Тендерная комиссия оценила и сопоставила тендерные заявки: потенциальных поставщик **ТОО «Med-М »** и **ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ).** Потенциальный поставщик **ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ)**, в основной части тендерной заявке не указал срок действия настоящей заявки, хотя в тендерной документации п.6,п.п.19 (срок действия тендерной заявки составляетне менее **сорока пяти календарных дней**, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению). В технической части тендерной заявки согласно Параграфа 2, п. 59,п.п. 2 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее Правила) нужно предоставить копию документа о государственной регистрации либо заключения (разрешение) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применения в Республики Казахстан медицинского изделия. Потенциальный поставщик **ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ)** предоставил заключениятолько на камеру дезинфекционную, а на парогенератор заключение не предоставил. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку потенциального поставщика **ТОО «SATY INVEST» (САТУ ИНВЕСТ)**. Потенциальных поставщик **ТОО «Med-М »** признается победителем ,согласно п.74 настоящих Правил , тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил.. С потенциальным поставщиком **ТОО «Med-М »** рекомендуется заключить договор на основании п.78 на сумму 10  999 900 тенге 00 тиын. Поставщику будет направлен договор закупа в течении пяти календарных дней.

Председатель тендерной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сагандыкова Г.Т.

Заместитель председателя тендерной комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Магзумова А.К.

Член тендерной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметова А.Ж.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дубровская Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Синельникова А.В.

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глушко Е.А.