**Объявление № 32 о проведении закупа МИ способом запроса ценовых предложений по лотом № 1**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Районная больница района Магжана Жумабаева»коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК,СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.70 главы 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу (тенге)** | **Сумма** | **Сроки и условия поставки** | **Место поставки** |
| 1 | Портативный пульсоксиметр  Приимущества  измерение SpO2, частоты пульса; 3,5-дюймовый TFT-дисплей PI%, плетизмограф и пульс; измерения для взрослых, детей и новорожденных;  литиевая батарея до 18 часов; 500 часов хранения данных SpO2; программное обеспечение для ПК для загрузки данных; имеющийся защитный чехол.  Портативный оксиметр может измерять SpO2, PI, форму волны и PR у взрослых, детей и новорожденных. Благодаря 3,5-дюймовому TFT-дисплею с автоматическим поворотом и большой емкости для хранения данных он удобен как в клиническом сценарии, так и в домашних условиях.  Технические характеристики:  Насыщенность крови кислородом (SpO 2):  техника исполнения: двухволновый светодиод;  диапазон отображения: 0% ~ 100%;  точность измерения: ±3% (диапазон от 70% до 100%).  Частота пульса (PR):  диапазон измерения: 30~250 уд. /мин;  точность измерения: ±2bpm или ±2%.  Индекс перфузии (PI): диапазон отображения PI: 0,2% ~ 20%.  Диапазон измерения 0%~100%  Точность измерения ±3% в диапазоне от 70% до 100%  Частота пульса  Диапазон измерения 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту  Точность измерения ±2 удара в минуту или ±2%  Температура (опция)  Диапазон измерения 32℃ ~43℃  Точность измерения ±2℃  Измерение времени ≤ 5 секунд  Измерительный зонд  Инфракрасный ушной зонд  Индекс перфузии  Диапазон отображения ПИ 0,2%~20%  Режим измерения: непрерывная или выборочная проверка;  Хранилище данных до 500 часов  Отображать 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью поворота  Источник питания литиевая батарея 2000 мАч  Зарядка Подставка для зарядки или USB-кабель  Размер: 158 мм (Д) × 73 мм (Ш) × 25 мм (В)  Вес нетто 230г  Загрузка данных USB-кабель или беспроводной  Рабочая среда: рабочая температура: 5℃ ~ 40℃  Рабочая влажность: 5%~93%  Зарегистрирован и разрешен в Республики Казахстан. Гарантийный талон на 12 месяцев с даты в вода в эксплуатацию. При необходимости сертификат средств измерений и поверки. Срок поставки: 30 календарных дней. | шт | 5 | 217 500,00 | 1 087 500,00 | Поставка осуществляется после подписание договора, непосредственно в помещение аптеки. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. При поставке товара присутствия представителя поставщика обязательно | СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека) |
|  | Итого: |  |  |  | 1 087 500,00 |

Согласно п. 75 главы 3, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, предоставляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Ценовое предложение, а также документы установленные п.11настоящих Правил. Конверт предоставляется по адресу заказчика: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8,здание приемного покоя, 2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок) и содержит слова «Закуп способом запроса ценовых предложений, с пометкой на номер объявления, по лоту\_\_\_\_\_\_ и не вскрывать до «\_\_\_» (указывается дата и время вскрытия конвертов, в рабочие дни, указанных в объявлении)

Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:

- начало предоставления ценовых предложений – с 17 ч. 30 мин 11.08.2023г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 17 ч. 30 мин 18.08.2023г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться17 ч.45 мин. 18.08.2023г., по следующему адресу: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8, здание приемного покоя,2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями, регистрация присутствующих представителей производиться в кабинете( отдел государственных закупок).

Срок и условия оплаты:расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 31) 2-81-34 аптека, Эл.адрес: apt62@bk.ru