## прочие
|  | Приложение № 2 |  |  | График поставки
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | цена | Потребность Всего | [6 empty] | 2- 3 й квартал | [7 empty] | Всего сумма (тыс.тенге)
[12 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
[5 empty] | кол-во | сумма | [5 empty] | всего | 2021-10-15 | 2020-04-17 | 2022-06-12 | Всего | 2021-10-15 | 2022-04-17 | 2022-06-12 | кол-во | сумма
| 1 | Набор реагентов для определения глюкозы оксидазы R1, 1x125 ml + STD, 1x5 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы, Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 21000 | 13 | 273000 | [5 empty] | 13 | 2 | 6 | 7 | 273000 | 42000 | 126000 | 147000 | 13 | 273000 | 0
| 2 | Набор реагентов для определения холестерина R1, 1x125 ml + STD, 1x5 ml. Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм. Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл. Линейность: 0 - 700 мг/дл. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 25440 | 7 | 178080 | 7 |  | 7 | 0 | 178080 | 7 | 2 | 3 | 4 | 178080 | 50880 | 76320 | 101760 | 7 | 178080 | 0
| 3 | Набор реагентов для определения азота мочевины (BUN) R1, 1x125 ml + R2, 1x25 ml + STD, 1x5 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Тип пробы: сыворотка. Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л. 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л. АDP 0,6 ммоль/л. Уреаза>20,000 Ед/л. ГлДГ>1,500 Ед/л. NADH 0,25 ммоль/л. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 14. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины. 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины. Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины. Состав набора: биреагент, стандарт. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 31400 | 7 | 219800 | 7 | 0 | 7 |  | 219800 | 7 | 2 | 3 | 4 | 219800 | 62800 | 94200 | 125600 | 7 | 219800 | 0
| 4 | Реакционные кюветы. Сегменты фотометрических кювет 160 шт/уп. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Технические характеристики. Материал изготовления: пластик. Вес кюветы: 9,37гр. Вид кювет: Соединены по 9 штук. Размеры блока кювет (выс* длина * ширина): 37 * 7 * 7 мм. Количество штук в упаковке: 160. Кюветы снабжены специальными чип картами для считывания количества используемых кювет.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | упаковка | 172800 | 14 | 2419200 | 13 |  | 13 |  | 2246400 | 14 | 4 | 7 | 7 | 2419200 | 691200 | 1209600 | 1209600 | 14 | 2419200
| 5 | Набор реагентов Амилаза 1х125 мл., для биохимического автоматического анализатора BioChem FС-200. Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка Состав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм+ Длительность анализа: 5 минут Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х5 мл стандарт альбумина Контроли и реагенты одного производителя. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 95100 | 4 | 380400 | 3 |  | 3 |  | 285300 | 4 | 1 | 2 | 2 | 380400 | 95100 | 190200 | 190200 | 4 | 380400
| 6 | Набор реагентов для определения триглицеридов R1, 1х125 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа> 250 Ед/л, Пероксидаза> 2,000 Ед/л, Буфер (рН 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм Длительность анализа: 9 минут Концентрация триглицеридов в норме: 44 - 148 мг/дл (0,50-1,67 ммоль/л) Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л). Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | упаковка | 36480 | 4 | 145920 | 1 |  | 1 |  | 36480 | 4 | 0 | 2 | 2 | 145920 | 0 | 72960 | 72960 | 4 | 145920
| 7 | Набор реагентов для определения аспарагинаминотрансферазы (AST или SGOT) R1, 1x120 ml + R2, 1x30 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Тип пробы: сыворотка. Метод: ферментативный, кинетика. Химический состав реагента: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 80ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 21. Линейность: 0-500 Ед/л. Чувствительность: 2,65 Ед/л. CV, %: 4,19. Состав набора: биреагент. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 31560 | 8 | 252480 | 7 |  | 7 |  | 220920 | 8 | 2 | 4 | 4 | 252480 | 63120 | 126240 | 126240 | 8 | 252480
| 8 | Набор реагентов креатинина Пикриновая кислота (со стандартом) (Пикриновая кислота 1-1*125 ml + Буфер 1*125 ml + Стандарт 1*5 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм. Длительность анализа: 1 минута. Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл. Женщины 0,7-1,37 мг/дл. Линейность: 0,1-25,0мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем. | набор | 30120 | 8 | 240960 | 7 |  | 7 |  | 210840 | 8 | 2 | 4 | 4 | 240960 | 60240 | 120480 | 120480 | 8 | 240960
| 9 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы (ALT или SGPT) R1, 1x100 ml + R2, 1x20 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Тип пробы: сыворотка. Метод: IFCC, кинетика. Химический состав реагента: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 100ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 14-30. Линейность: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 1,8 МЕ/л. Состав набора: биреагент. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем. | набор | 22560 | 7 | 157920 | 7 |  | 7 |  | 157920 | 7 | 2 | 3 | 4 | 157920 | 45120 | 67680 | 90240 | 7 | 157920
| 10 | Набор реагентов Калий R1: 1 x 125ml, STD: 1 x 5ml. Метод: турбидиметрический, конечная точка Состав набора: 1.Тетрафенилборат натрия 2.1 ммоль/л Консерванты Концентраторы 2.Стандарт калия: 4 ммоль/л. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 3 минуты Концентрация магния в норме: 3,4-5,3 ммоль/л Линейность: 2-7 ммоль/л Фасовка: 1x125 мл реагент 1х1,5 мл стандарт калия.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 25320 | 7 | 177240 | 1 |  | 1 |  | 25320 | 7 | 1 | 3 | 4 | 177240 | 25320 | 75960 | 101280 | 7 | 177240
| 11 | Набор реагентов Общий Белок 1x125 мл 1х5 мл стандарт общего белка для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х2 мл стандарт общего белка Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителемНаличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | набор | 22920 | 9 | 206280 | 7 |  | 7 |  | 160440 | 9 | 2 | 4 | 5 | 206280 | 45840 | 91680 | 114600 | 9 | 206280
| 12 | Набор реагент Альбумин (со стандартом) 1х125мл+1х5мл стандарт альбумина .для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точкаСостав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х5 мл стандарт альбумина Контроли и реагенты одного производителя.Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. изготовлены одним производителем | набор | 23100 | 1 | 23100 | 1 |  | 1 |  | 23100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 1 | 23100
| 13 | Набор реагентов для определения общего билирубина R1, 1x250 ml, R2 1x25 ml, CAL, 1x3 ml. для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200.Тип пробы: сыворотка. Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка. Химический состав реагента: 1.Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2.Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3.Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны: 560. Линейность: 0-342 мкмоль/л. Чувствительность: 0,17 мкмоль/л. CV, %: 2,9. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, изготовлены одним производителем. | набор | 31440 | 4 | 125760 | [5 empty] | 4 |  | 2 | 2 | 125760 |  | 62880 | 62880 | 4 | 125760
| 14 | Изотонический разбавитель для анализатора MicroCC-20 Plus объемом 20 литров, имеющий следующие характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; бесцветная жидкость без запаха; содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%; канистра из первичного полиэтилена.Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп. | шт | 43000 | 15 | 645000 | [5 empty] | 15 |  | 7 | 8 | 645000 |  | 301000 | 344000 | 15 | 645000
| 15 | Тест полоски диагностические для проведения анализа мочи Urine RS, модель Н10. Количество измеряемых параметров – 10. Измеряемые параметры (в порядке расположения на пластиковой основе) - лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, рН, скрытая кровь (эритроциты), удельный вес (относительная плотность мочи), кетоны, билирубин, глюкоза. Интерпретация результата - Качественный и полуколичественный анализ. Глюкоза: оксидаза глюкозы 800 МЕ; пероксидаза 200 МЕ; 4-аминоантиририн 2,0мг Билирубин: 2, 4-дихлорбензол диазоний 14,3мг. Кетоны: нитропруссид натрия 30,0 мг. Удельный вес: бромтимол синий 0,4мг. Кровь: гидроперекись кумола 35,2мг; 3, 3`, 5, 5` тетраметилбензидин 2,0мг. pH:бромксиленол синий 3,3мг; бромокрезоловый зеленый 0,2мг. Белок: тетрабромфенол голубой 0,36мг. Уробилиноген: соль быстрого голубого В 1,2мг. Нитриты: сульфаниламид 0,65мг; N-этилендиаммоний дигидрохлорида 0,45мг. Лейкоциты: индоксильный эфир 29,6мг; соль диазония 14,8мг. Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | шт | 15000 | 19 | 285000 | [5 empty] | 19 |  | 9 | 10 | 285000 |  | 135000 | 150000 | 19 | 285000
| 16 | Контрольная кровь для анализатора MicroCC-20 Plus, имеющая следующие характеристики: гематологический контроль для гематологических анализаторов, в составе набора 3 флакона с высоким, нормальным и низким уровнем концентраций не менее чем по 2,5 мл, реагент должен содержать стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы; стабильность закрытого флакона не менее 6 месяцев стабильность открытого флакона не менее 30 дней. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. | шт | 85000 | 3 | 255000 | [5 empty] | 3 |  | 1 | 2 | 255000 |  | 85000 | 170000 | 3 | 255000
| 17 | Лизирующий раствор MicroCC-20 Plus объемом 1 л, имеющий следующие характеристики: водный раствор с фиксированными параметрами рН; чистая, бесцветная жидкость; должен содержать четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%; флакон из первичного полиэтилена.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | литр | 47000 | 14 | 658000 | [5 empty] | 14 |  | 7 | 7 | 658000 |  | 329000 | 329000 | 14 | 658000
| 18 | Концентрат промывочного раствора №2, 500 мл для биохимического анализатора. Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. | шт | 53940 | 3 | 161820 | [5 empty] | 3 |  | 1 | 2 | 161820 |  | 53940 | 107880 | 3 | 161820
| 19 | Кюветы для внесения реагентов и проведение реакции образования сгустка при выполнении коагулологических исследований на коагулометр TS- 4000, в упаковке 700 штук.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | упаковка | 124000 | 5 | 620000 | [5 empty] | 5 |  | 2 | 3 | 620000 |  | 248000 | 372000 | 5 | 620000
| 20 | Ферментативный очиститель для анализатора MicroCC-20 Plus объемом 1 л, имеющий следующие характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; жидкость синего цвета без запаха; содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%; флакон из первичного полиэтиленаНаличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | литр | 35000 | 25 | 875000 | [5 empty] | 25 |  | 12 | 13 | 875000 |  | 420000 | 455000 | 25 | 875000
| 21 | Раствор срочной очистки для анализатора MicroCC-20 Plus, имеющий следующие характеристики: буферный раствор гипохлорида натрия; в составе гипохлорид натрия не менее 5%; объем не менее 50 мл.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | шт | 25500 | 6 | 153000 | [5 empty] | 6 |  | 3 | 3 | 153000 |  | 76500 | 76500 | 6 | 153000
| 22 | Набор биохимического контроля Уровень1, 1x5мл, Уровень2, 1x5мл. Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1х5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию | набор | 28560 | 2 | 57120 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 57120 |  | 28560 | 28560 | 2 | 57120
| 23 | Набор биохимического мультикалибратора 1x5мл. Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1x5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. | набор | 31440 | 2 | 62880 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 62880 |  | 31440 | 31440 | 2 | 62880
| 24 | Шарики стальные для коагулометра HTI TS-4000 в упаковке по 700 шт.Шарики для фиксации времени образования сгустка. Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе. Материал изготовления: металл. Вес шарика: 55 мг. Размер шарик (диаметр): 0,24 см. Количество штук в упаковке: 700 шт.Наличие сертифицированного нженера от завода производителя, на оборудование для которого производится закуп | упаковка | 62400 | 3 | 187200 | [5 empty] | 3 |  | 1 | 2 | 187200 |  | 62400 | 124800 | 3 | 187200
| 25 | Набор реагентов для определения железа со стандартом. (для автоматического биохимического анализатора BioChem FC-200) R1, 1x100мл + R2 1x10мл + STD, 1x5млТип пробы: сывороткаМетод: гексогиназный, конечная точка.Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты.Длина волны: 500 нм.Рабочая температура для ручного метода определения, С: 15 минут.Длительность анализа 6 минут.Стабильность готового раствора: 14 недели при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C).Условия хранения: 2-8 гр.Линейность: 0-500 мг/дл.Чувствительность: 70 - 105 мг/дл.Форма: жидкая, готов к использованию.Фасовка: 1x100мл буферный реагент + 1x10мл окрашивающий реагент + 1x5мл стандарт железа набор.Контроли и реагенты одного производителя.Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней.Реагенты и стандарты изготовлены одним производителем. | набор | 40635 | 1 | 40635 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 40635 |  | 40635 | 0 | 1 | 40635
|  | Пипетка-дозатор 8-канальный переменного объема 50-300 мкл | шт | 215000 | 1 | 215000 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 215000 |  | 215000 | 0 | 1 | 215000
|  | Итого: |  |  | 192 | 9015795 | 58 | 0 | 61 | 0 | 3764600 | 192 | 20 | 90 | 102 | 9015795 | 1181620 | 4340675 | 4675120 | 192 | 9015795
|  | Директор | Сагандыкова Г.Т.