**Объявление № 10**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» объявляет о проведении закупа**

**МИ способом запроса ценовых предложений по лотом № 1**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Районная больница района Магжана Жумабаева»коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК,СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.131 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»и внесении в них изменений и дополнений. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единицы измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу (тенге)** | **Сумма** | **Место поставки** |
| 1 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярах крови | Измерение концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови  Диапазон измерений Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л). 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Источник питания: Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). Размеры: Длина - 97мм Высота - 49мм Ширина - 20,5мм Вес: 65г (включая батарею питания) Дисплей: жидкокристаллический дисплей Температурный диапазон для использования прибора, °C – от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения прибора, °C – от +5°C до +30°C Границы влажности: Относительная влажность от 0% до 90% (без конденсации) Объем памяти: 500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения.  Рекомендация медицинским работникам: При использовании прибора руководствуйтесь соответствующими законодательными нормами. Проверку работы прибора рекомендуется проводить через три года эксплуатации.  **Тест-полоски глюкозы** Используемый образец Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 0,5 мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерений – 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полосок, °C – от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C – от +5°C до +30°C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца  **Тест-полоски холестерина** Используемый образец Свежая капиллярная цельная кровь Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 секунд Температурный диапазон для использования тест-полосок, °C – от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C – от +5°C до +30°C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца  **Тест-полоски триглицеридов**- Температурный диапазон для использования тест-полосок, °C – от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C – от +5°C до +30°C Используемый образец Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50  **Гарантия** Гарантийный талон на 12 месяца с даты в вода в эксплуатацию. Зарегистрирован и разрешен в Республике Казахстан. При необходимости сертификат средств измерений и поверке. Срок поставки : 30 календарных дней. | шт | 8 | 23 900,00 | 191 200,00 | СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека) |
|  |  | Итого: |  |  |  | 191 200,00 |  |

Документы, предшествующие оплате, указаны в п.7 гл.3 типового Договора.

К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3 настоящих Правил.

Ценовое предложение, а также документы установленные п.136 глава 10, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, предоставляет только одно ценовое предложение, в запечатанном виде.

Конверт предоставляется по адресу заказчика: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8,здание приемного покоя,2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок) и содержит слова «Закуп способом запроса ценовых предложений, с пометкой на номер объявления, по лоту\_\_\_\_\_\_ и не вскрывать до «\_\_\_» (указывается дата и время вскрытия конвертов, в рабочие дни, указанных в объявлении)

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков,:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 00 мин 20.02.2023г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 00 мин 27.02.2023г.

**Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться** 16 ч.15 мин. 27.02.2023г., по следующему адресу: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8, здание приемного покоя,2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями, регистрация присутствующих представителей производиться с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00мин. 27 февраля 2023 года,

в кабинете( отдел государственных закупок).

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 31) 2-81-34** аптека, **Эл.адрес:** apt62@bk.ru