## прочие
|  | Техническая спецификация |  |  | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование товара | Лек.форма | ед. изм. | цена | кол-во | сумма (тыс.тенге) | Срок поставки
| 1 | Краситель Азур -Эозин по Романовскому для покраски мазков с буфером фосфатным концентрированным1 л |  | литр | 12000 | 12 | 144000 | по графику
| 2 | АЛТ на полуавтомат. Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля «АЛТ-ВИТАЛ» |  | набор | 11700 | 3 | 35100 | по графику
| 3 | АСТ на полуавтомат. Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля «АЛТ-ВИТАЛ» |  | набор | 11700 | 3 | 35100 | по графику
| 4 | Билирубин на полуавтомат. Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови унифицированным методом Ендрассика-Грофа «БИЛИРУБИН-ВИТАЛ» |  | набор | 11500 | 5 | 57500 | по графику
| 5 | Набор реагентов для определения содержания глкозы в сыворотке (плазме) крови человека без депротеинизации |  | набор | 11500 | 5 | 57500
| 6 | Гемоглобин-Агат 600 опредилений с калибратором. Набор реагентов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом Гемоглобин-Агат (с калибратором) и набор контрольных растворов гемоглобина Гемоглобин-Контроль Агат-Мед |  | набор | 6300 | 2 | 12600 | по графику
| 7 | Креатинин на полуавтомат. Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче методом Яффе «по конечной точке» с депротеинизацией (КРЕАТИНИН-ВИТАЛ) |  | шт | 10930 | 5 | 54650 | по графику
| 8 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/фенолгипохлоритным методом «МОЧЕВИНА-ВИТАЛ» |  | набор | 14050 | 5 | 70250 | по графику
| 9 | Масло иммерсионное для микроскопии тип Б (класическое) 100 мл |  | флакон | 4900 | 2 | 9800 | по графику
| 10 | Окраска по Цилю-Нильсону 100. Набор реагентов для окраски микроорганизмом по методу Цилю-Нильсону |  | набор | 8500 | 4 | 34000 | по графику
| 11 | Набор реагентов для обнаружения сифилиса на 250 определений. Тест на сифилис |  | набор | 10050 | 18 | 180900 | по графику
| 12 | Наконечник желтый до 200 мкл № 1000 для раскапывания крови на гепатит,наконечник универсальный для дозаторов |  | упаковка | 7000 | 9 | 63000 | по графику
| 13 | Белок общий на полуавтомат. Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке (плазме) крови человека биуретовым методом « ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ» |  | набор | 9900 | 2 | 19800 | по графику
| 14 | Ревматоидный фактор.Набор реагентов для определения ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации «РФ-Латекс-ВИТАЛ» |  | набор | 9700 | 10 | 97000 | по графику
| 15 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации (СРБ-Латекс-Витал) 125 опр |  | набор | 8700 | 11 | 95700 | по графику
| 16 | Стекло для микропрепаратов,покровное 18х18 мм/100 шт. |  | упаковка | 900 | 10 | 9000 | по графику
| 17 | Стекло для микропрепаратов, предметное 26х76мм со шлифованными краями и полоской для записи |  | шт | 80 | 2000 | 160000 | по графику
| 18 | Техпластин-тест 4*25 тестов.Тромбопластин (фактор III,тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин,трансформирующий фибриноген плазмы крови в нерастворимый фибрин.Измеряется протромбиновое время-время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбо-пластина (растворимого экстракта из мозга кролика). Состав набора:1.Техпластин (лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь,из кроличьего мозга), на 5 мл суспензии-4 фл. 2. Контрольная плазма (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека), на 1 мл -1фл. |  | набор | 26000 | 60 | 1560000 | по графику
| 19 | Тест-Фибриноген-тест (100 опр).Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (хронометрический метод по Ciauss) на коагулометре. Принцип метода. Заключается в определении времени свертывания разбавленной цитратной плазмы избытком тромбина. Время свертывания при этом пропорционально концентрации фибриногена,которую определяют по калибровачному графику. Состав набора:1Тромбин (лиофильно высушенный реагент,500 ед.NIH)-2 фл. 2. Растворитель для тромбина,10,5 мл-1 Фл. 3. Контрольная плазма с известным содержанием фибриногена (лиофильно высушенная), на 1 мл-1 фл. 4. Буфер трис-HCI (концентрированный 20:1 раствор,1 М), 10мл-1 фл. |  | набор | 39000 | 40 | 1560000 | по графику
| 20 | Холестерин CHOL 250/ ХОЛ 250.измерение уровня холестерина сыворотки важно при оценке риска: коронарной артериальной закупорке сосудов, атеросклероза, инфаркта миокарда, обструктивных заболеваний печени, нарушений всасывания из кишечника, гиперфункция щитовидной железы и болезней надпочечников. Повышенные уровни наиболее характерны для первичной гиперлипидемин,для нефротического синдрома, злокачественной опухоли,обструктивной желтухи и сахарного диабета.Снижение часто наблюдается при мегобластных анемиях,гемолитической желтухе, нарушение синдромавсасывания,голоданин, острых инфекциях с повреждением печени,гиперфункции щитовидной железы,сепсисе,генетических нарушениях липидного обмена. Состав реагентов R 1Гуд с буфер 50 ммоль/л. Фенол 5 ммоль/л4-Аминовантипирин 0,3 ммоль/л. Холестеролэстераза >200Е/л. Холекстеролоксидаза > 50Е/л. Рпероксидаза > 3 кЕ/л. R 2 Стандарт конц см. на флаконе |  | набор | 13250 | 4 | 53000 | по графику
| 21 | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый для внутреннего контроля качества по Boule 3-level control (Normal, Low, High) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus.Содержание набора: 1) 1 х 4.5 мл – низкий уровень (Low) 2) 1 х 4.5 мл – нормальный уровень (Normal) 3) 1 x 4.5 мл – высокий уровень (High) |  | набор | 102000 | 4 | 408000 | по графику
| 22 | Изотонический раствор (Diluent) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus Изотонический раствор для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus.Содержание набора: 1 х 20 л (не менее 900 циклов анализа) |  | канистра | 54000 | 12 | 648000 | по графику
| 23 | Одиночные кюветы 500 шт для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron С-2. Пластиковые кюветы 500 шт в уп |  | упаковка | 40500 | 2 | 81000 | по графику
| 24 | Лизирующий раствор (Lyse) для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержание набора: 1 х 5 л (не менее 900 циклов анализа) |  | канистра | 93000 | 12 | 1116000 | по графику
| 25 | Микрокапилляры для МКА для гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Количество общее: 10х100 шт Материал изготовления: прозрачный пластик, внутренняя полость содержит EDTA K2 Объём внутренней полости микрокапилляра- 20 мкл Размеры микрокапилляра: длина- 28мм, диаметр- 2мм Используется для выполнения «общего анализа крови» с помощью микрокапиллярного адаптера на гематологическом анализаторе Swelab Alfa (Plus) Standard |  | набор | 100600 | 2 | 201200 | по графику
| 26 | Калибратор Boule Cal 1 x 3 ml. Калибратор Boule Cal для калибровки гематологических анализаторов серии Swelab Alfa Plus. Содержение набора: 1 х 3 мл |  | набор | 73500 | 1 | 73500 | по графику
| 27 | Тест-полоски для анализа мочи LabStrip U11 Plus. Тест-полоски LabStrip U11 Plus, представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи. Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи. Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. Диагностические полоски готовы к определению и используются во всех анализаторах компании 77 Elektronika, в том числе и на анализатор LabUMat . Особенности тест-полос LabStrip: отличное средство для диагностики развития патологии на ранних этапах в профилактической медицине, возможность визуальной оценки сухая химия 150 тест- полос в пенале время определения- 1 мин точность, репродуктивность, отличное качество, проверенное 116 странами мира, 11 определяемых параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес. |  | упаковка | 16000 | 9 | 144000 | по графику
| 28 | Тест-система "Авто Синий Д-димер 400" для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron С-2 Авто синий Д-димер 400 - набор предназначен для количественного определения Д-димера. Фасовка 1 набора: (2 x 3.0 мл) D-Димер латексный реагент (2 x 7.0 мл) D-Димер реакционный буфер (1 x 7.0 мл) D-Димер дилюент (1 x 1.0 мл) D-Димер калибратор Реактивы Д-димер реактив: Буферный раствор, содержащий частицы, покрытые мышиными моноклональными антителами, специфичными к Д-димеру. Реакционный буфер: HEPES буфер со стабилизатором (рН=7). Содержит стабилизаторы, детергент и натрия азид в качестве консерванта. Дилюент содержит 0.85% физиологического р-ра. Содержит натрия азид. Калибратор: Лиофилизированная человеческая плазма, обогащенная Д-димером. Длительная стабильность вскрытого реагента - 30 дней при 2-8ºС. |  | набор | 275700 | 3 | 827100 | по графику
| 29 | Активированное частичноетромбопластиновое время (кремниевыйактиватор L минvс) для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron С-2. Набор реагентов для определения АПТВ/АЧТВ, обладающий различной чувствительностью к гепарину, волчаночным антикоагулянтам и превосходной чувствительностью к внутренним факторам свертывания (выявление причин тромбозов и кровотечений), проведения мониторинга антикоагулянтной терапии, диагностику гемофилии и выявление неспецифических ингибиторов свертывания (волчаночных антикоагулянтов); низкая вариабельность между лотами – менее 1 секунды по пулу нормальной плазмы, коэффициент вариации - CV ~ 2%. Нечувствителен к гепарину и низким уровням ВА или Л. Содержание набора: (5 x 5.0 мл) АПТВ-Si L Minus (5 x 5.0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M. Реактив APTT-SiL Реактив APTT-SiL Minus содержит коллоидный раствор смеси алюминиевой и магниевой соли кремниевой кислоты с оптимальной чувствительностью к дефициту факторов и гепарину. Реактив также содержит фосфолипиды с буфером и стабилизаторами. Количество тестов в наборе: не менее 500 тестов Стабильность после вскрытия: - при 15-300С: 5 дней - при 2-60С: 30 дней |  | набор | 57600 | 2 | 115200 | по графику
| 30 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С Бест-анти ВГС.(комплект 1,комплект 2 комплект 3, комплект 4) |  | набор | 38000 | 20 | 760000 | по графику
| 31 | Вектоген В-НВs-антиген.Комплект-3 Наборов реагентов для иммуноферментного выявления HВs-Ag одностадийная постановка чувствительность 0,05 МЕ |  | набор | 38000 | 20 | 760000 | по графику
| 32 | Лимонно-кислый натрий.Лимонно-кислый натрий 3-х замещенный, для постановки соэ (порошок) |  | кг | 25000 | 0.6 | 15000 | по графику
| 33 | Набор реагентов для обнаружения фекалиях яйца гельментов № 500 пластинок |  | набор | 78000 | 3 | 234000 | по графику
9691900
|  | Директор Сагандыкова Г.Т. | Сагандыкова Г.Т.