**Объявление № 3 о проведении закупа МИ способом запроса ценовых предложений по лотом № 1-27**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Районная больница района Магжана Жумабаева»коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК,СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.70 главы 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу (тенге)** | **Сумма** | **Сроки и условия поставки** | **Место поставки** |
| 1 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 14G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G.Стерилизован этилен оксидом | шт | 100 | 78,39 | 7 839,00 | Поставка осуществляется после подписание договора, непосредственно в помещение аптеки. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. При поставке товара присутствия представителя поставщика обязательно | СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека) |
| 2 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 16G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 16G.Стерилизован этилен оксидом | шт | 150 | 78,39 | 11 758,50 |
| 3 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 17G.Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 17G. Стерилизован этилен оксидом | шт | 20 | 78,39 | 1 567,80 |
| 4 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 18G.Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 18G. Стерилизован этилен оксидом | шт | 600 | 78,39 | 47 034,00 |
| 5 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 20G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 20G. Стерилизован этилен оксидом | шт | 1000 | 78,39 | 78 390,00 |
| 6 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 22G.Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 22G. Стерилизован этилен оксидом | шт | 2000 | 78,39 | 156 780,00 |
| 7 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 24G. Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 24G. Стерилизован этилен оксидом | шт | 2000 | 78,39 | 156 780,00 |
| 8 | Изделия медицинские для забора крови. Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером размерами 21Gх3/4 | шт | 50 | 230,72 | 11 536,00 |
| 9 | Изделия медицинские для забора крови. Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером размерами 23Gх3/4 | шт | 100 | 230,72 | 23 072,00 |
| 10 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | шт | 10 | 356,33 | 3 563,30 |
| 11 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский | шт | 10 | 350,99 | 3 509,90 |
| 12 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский | шт | 10 | 351,01 | 3 510,10 |
| 13 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидности стандартный | шт | 10 | 265,88 | 2 658,80 |
| 14 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 20 | 265,88 | 5 317,60 |
| 15 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 150 | 265,87 | 39 880,50 |
| 16 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | шт | 300 | 265,87 | 79 761,00 |
| 17 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | шт | 300 | 265,87 | 79 761,00 |
| 18 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | шт | 300 | 265,89 | 79 767,00 |
| 19 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2 мл с иглой 23Gx1'' | шт | 50 000 | 15,84 | 792 000,00 |
| 20 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл; с иглами 22Gx11/2" | шт | 60 000 | 15,75 | 945 000,00 |
| 21 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2" | шт | 30 000 | 26,08 | 782 400,00 |
| 22 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл с иглами 21Gx11/2" | шт | 20 000 | 31,08 | 621 600,00 |
| 23 | Шприц одноразовый тип Жане 150 мл с катетерным наконечником | шт | 400 | 370,00 | 148 000,00 |
| 24 | Реактив Азопирам- РК используется для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, набор рассчитан на проведение 1000 определений | упак | 13 | 5 200,00 | 67 600,00 |
| 25 | Набор полосок иммунохроматографических для одновременном выявлении 5 наркотиков в моче человека (морфина, марихуаны, амфетамина, метамфетамина и кокаина (или экстази). Комплектность: планшет, предназначенный для вертикального погружения в емкость (погружного типа) или планшет предназначенный для внесения исследуемого образца пипеткой (капельного типа) 1шт. При поставке набора в планшете  для внесения исследуемого образца пипеткой, в состав входи пипетка одноразовая из полиэтилена высокого давления 1 шт. | шт | 1 745 | 1 420,00 | 2 477 900,00 |
| 26 | Дыхательный контур Соахial взрослый. (ID 22 мм) | шт | 100 | 3 500,00 | 350 000,00 |
| 27 | Дыхательный фильтр с портом для мониторинга газов,32 мл | шт | 520 | 540,00 | 280 800,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 7 257 786,50 |

Согласно п. 75 главы 3, потенциальный поставщик для участия в закупках, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, предоставляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Ценовое предложение, а также документы установленные п.11настоящих Правил. Конверт предоставляется по адресу заказчика: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8,здание приемного покоя, 2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок) и содержит слова «Закуп способом запроса ценовых предложений, с пометкой на номер объявления, по лоту\_\_\_\_\_\_ и не вскрывать до «\_\_\_» (указывается дата и время вскрытия конвертов, в рабочие дни, указанных в объявлении)

Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 00 мин 15.01.2024г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 00 мин 22.01.2024г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться16 ч.15 мин. 22.01.2024г., по следующему адресу: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8, здание приемного покоя,2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями, регистрация присутствующих представителей производиться в кабинете( отдел государственных закупок).

Срок и условия оплаты:расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 31) 2-81-34 аптека, Эл.адрес: apt62@bk.ru