**Объявление № 41 о проведении закупа МИ способом запроса ценовых предложений по лотом № 1-9**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Районная больница района Магжана Жумабаева»коммунальное государственное учреждения «Управление здравоохранения акимата СКО» ,расположенное по адресу 150800,РК,СКО, район Магжана Жумабаева.

г. Булаево. ул. Мира 8(аптека).

Согласно п.70 главы 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу (тенге)** | **Сумма** | **Сроки и условия поставки** | **Место поставки** |
| 1 | Многоходовой кран синий. Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использовани и блоки кранов с удлинительной линией | шт | 100 | 605,00 | 60 500,00 | По заявке заказчика в течении 2025 года, поставка осуществляется непосредственно в помещение аптеки. | СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8(аптека) |
| 2 | Дыхательный фильтр с портом для мониторинга газов,32 мл | шт | 150 | 600,00 | 90 000,00 |
| 3 | Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная стерильная, однократного применения, размер (LD)7.5 | шт | 50 | 582,20 | 29 110,00 |
| 4 | Мочеприемник стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с ремешком | шт | 300 | 450,39 | 135 117,00 |
| 5 | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный 8,0 мм\* 160 мм | шт | 25 | 60,00 | 1 500,00 |
| 6 | Бар-ВИПС порошок для приготовления суспензии по 240 гр № 1 | шт | 100 | 1 400,00 | 140 000,00 |
| 7 | **Лавсан плетеный USР 1 метрич.4 L-75см с иглой HR-35.** Нерассасывающийся нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная или крученая, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани, неокрашенная или окрашенная (зеленый), стерильная, одноразовая. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов.  Метод стерилизации: радиационный (R).  Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Условных номеров (метрических размеров) 1 (4)  **Длина нити 75 см**, с атравматической колющей иглой 35мм. | шт | 20 | 850,00 | 17 000,00 |
| 8 | **Лавсан плетеный USP 1 метрич.5 L-75см с иглой HR-40.** Нерассасывающийся нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная или крученая, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани, неокрашенная или окрашенная (зеленый), стерильная, одноразовая. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов.  Метод стерилизации: радиационный (R).  Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Условных номеров (метрических размеров) 1 (5)  **Длина нити 75 см**, с атравматической колющей иглой 40мм. | шт | 20 | 850,00 | 17 000,00 |
| 9 | Иммунологический тест на определение уровня Тропонина (Th1) Quidel Triage Troponin Test ,№ 25 | упаковка | 2 | 220 000,00 | 440 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 930 227,00 |

Согласно п. 75 главы 3, потенциальный поставщик для участия в закупках на 2025 год, до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений, предоставляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Ценовое предложение, а также документы установленные п.11настоящих Правил. Конверт предоставляется по адресу заказчика: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8,здание приемного покоя, 2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок) и содержит слова «Закуп способом запроса ценовых предложений, с пометкой на номер объявления, по лоту\_\_\_\_\_\_ и не вскрывать до «\_\_\_» (указывается дата и время вскрытия конвертов, в рабочие дни, указанных в объявлении)

Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:

- начало предоставления ценовых предложений – с 14 ч. 45 мин 10.12.2024г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 14 ч. 45 мин 17.12.2024г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться15 ч.00 мин. 17.12.2024г., по следующему адресу: СКО, район Магжана Жумабаева. г. Булаево. ул. Мира.8, здание приемного покоя,2-ой этаж кабинет ( отдел государственных закупок).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями, регистрация присутствующих представителей производиться в кабинете( отдел государственных закупок).

Срок и условия оплаты:расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, медицинские изделия должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться серия, срок годности, номер сертификата безопасности и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% от указанного срока годности на упаковке.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 31) 2-81-34 аптека, Эл.адрес: apt62@bk.ru